문서번호	도시빛정책과-2647
결재일자	2018.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시빛사업팀장	도시빛정책과장
협조

「2018년 ‘상반기’」

한양도성 경관조명 합동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
전기설비 기술기준	관리부서	합동점검실시	일정협의완료

2018. 3. 7.

도 시 계 획 국

(도시빛정책과)

2018년 ‘상반기’

한양도성 경관조명 합동점검 계획

한양도성 경관조명시설에 대한 시, 구청, 사업소 등 관리기관간 합동점검을 통해 위험요인 및 문제점을 지속적으로 보완하여 안전하고 수려한 야간경관을 유지하고자 함

□ 관련 근거

□ 전기설비 기술기준(산업통상자원부 고시 제2015-26호)

□ 설치 현황

□ 성곽길이 : 총 18,627M(성곽복원구간 12,854M)

□ 조명길이 :  9,382M (LED등, 나트륨등, 메탈등)

□ 설치지역 : 9개 지구(성북, 삼선, 동숭, 광희, 장충, 남산, 청운, 인왕, 삼청지구)

□ 시설개요

구 분	구 간	설치길이 [M]	시 설 현 황
			분전함	등수	부하전력[KVA〕
계		9,382	31	2,699	312
성북지구	숙정문 ～ 혜화문	1,080	4	350	47
삼선지구	혜화문 ~ 낙산정상	979	3	436	46
동숭지구	낙산정상 ～ 흥인지문	1,051	5	300	34
광희지구	광희문 남측(광희문)	129	1	40	8
장충지구	장충체육관 ～ 남산동측	1,053	3	256	45
남산지구	남산동측 ～ 남산서측	1,296	5	326	50
청운지구	돈의문북측 ～ 인왕산 서축	825	2	335	35
인왕지구	인왕산 서측 ～ 인왕산 동측	825	3	189	4
삼청지구	창의문 ～ 숙정문	2,144	5	467	43

□ 점검 계획

□ 기   간 : ‘18.4.16.~4.26.(6일간) 15시 ~ 20시

□ 방   법 : 합동점검

- 도시빛정책과(도시빛사업팀)와 유지관리기관(성북구 등 4) 합동점검

□ 점검조 편성 및 점검일정

구 분	관리기관(부서)	점 검 자	점검일정
성북지구	성북구청(도로과)	김지운,김형구,박정재	4.16.(월)
청운지구	종로구청(공원녹지과)	김지운,김형구,길병규	4.17.(화)
인왕지구	종로구청(공원녹지과)	김지운,김형구,길병규	4.17.(화)
삼청지구	종로구청(공원녹지과)	김지운,김형구,길병규	4.19.(목)
광희지구	중구청(건축과)	김지운,양성옥,정현준	4.23.(월)
장충지구	중구청(건축과)	김지운,양성옥,정현준	4.23.(월)
삼선지구	중부공원녹지사업소	김지운,양성옥,오영근	4.24.(화)
동숭지구	중부공원녹지사업소	김지운,양성옥,오영근	4.24.(화)
남산지구	중부공원녹지사업소	김지운,양성옥,오영근	4.26.(목)

※ 점검일정은 당시 상황발생 등에 따라 조정 가능

□ 주요 점검내용

- 2017년 하반기 점검 지적사항 처리결과 확인

- 2018년 유지보수 예산 집행현황(현장 확인)

- 동절기(해빙기) 경관조명 시설물 훼손 및 안전 위해요인 적출 등

□ 점검결과 조치

- 시설물 지적사항은 관리기관(부서)에 통보하여 보수조치

- 시설개선 기타 사항은 별도 계획 수립 후 조치

붙임 : 1. 경관조명 지구별 현황도 1부

2. 점검양식 1부. 끝.