문서번호	시설과-4548
결재일자	2016.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
협 조

『남산공원내 토목시설물 안전점검』관련

외부전문가 안전점검 결과보고

2016. 06

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『남산공원내 토목시설물 안점점검 계획』관련

외부전문가 안전점검 결과보고

남산공원 주변에 설치된 토목구조물의 체계적인 시설물관리와 위험요인을 제거하여 시설물보호 및 안전사고를 예방코자 외부

전문가 안전점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림

1		안전점검 개요

점검일시 : 2016.06.09.(목).~2016.06.13.(월), 3일간

점검대상 : 남산공원 주변 토목시설물 9개소(남산별관 터널등 9개소)

점검위원 : 박윤규(토질), 하상우(구조), 안삼현(시공), 김관석(산지)

점검방법 : 시설물 자료검토(도면,용역보고서등) 및 현장조사

2		분야별 점검결과 및 의견

시설물별(분야별) 안전점검 요약

시설물	안점점검 자문의견
한옥마을 생태육교	교대이음부 누수,백태발견 및 이음부 콘크리트 열화진행 교량받침대등 부식부(녹물) 도색 및 점검요함 교대비탈면 배수처리 시설 필요, 좌우벽체 틈새발견 정밀안전진단으로 유지관리필요
한남보행교	외관 및 현상태 양호함(용접부 일부 녹발생) 상부 데크부분 일부 유격부 보수 하자기간 만료전 정밀점검으로 보수시행등 사전준비 낙하물 방지를 위한 시설보완 필요
회현자락 생태통로	구조물 외관상 상태는 양호함(파형강판 구조적 문제점 없음) 하자기간 만료전 정밀점검으로 보수시행등 사전준비 사면배수상태 주의관찰 필요, 집수정내 이물질 제거 생태길 포장면 재료분리(표면탈락)
버티고개 생태통로	구조물 외관상 상태는 양호함(파형강판 구조적 문제점 없음) 하자기간 만료전 정밀점검으로 보수시행등 사전준비 지속적인 누수,변형 및 사면부 토사유출등 관찰 및 점검 필요 우수에의한 얼룩등 발생하나 열화현상으로 보긴 어려움

시설물	안점점검 자문의견
소방방재센터 외부옹벽	옹벽 배수구가 없으며, 침하 및 변형발생 이음부 단차 및 균열발생, 배부름 기울어짐 등 발생 구조물 정밀안전진단 필요
노들꿈섬 옹벽	정밀점검“C”등급 구조물로 점검결과에 따른 보수,보강 필요 지속적인 풍화,열화 발생으로 보수,보강 필요 구조물 균열,재료분리,들뜸등 일부 노후화 진행 시민출입구간 시건장치 및 안전시설 설치
1호터널진입절개지	비탈면 풍화(마사화)진행과 석축대부분 균열 파손등 보수필요 부분적 비탈면 배수로 정비 및 정밀안전진단후 보수,보강 필요
남산오르미 (승강기)	하부기둥 횡방향 균열로 보수,보강 필요 중간교각부 침식발생 보수조치 및 백태,열화등 보수필요 상부 물받이등 시설보완 필요 정밀안전진단 필요
남산별관 진입터널	터널 상부 문양석 안전성 검토필요(탈락시 위험) 이음부 누수,백태 및 균열발견(옹벽 접속부) 정밀안전진단 필요

안전점검 전경

한옥마을 생태육교	한남보행교	회현자락생태통로
버티고개생태통로	소방방재청 외부옹벽	노들꿈섬 옹벽
1호터널 진입 절개지	남산오르미(승강기)	남산별관 진입터널

3		행 정 사 항

『남산공원주면 토목시설물 유지관리』를 위하여 전문가의 안전점검의견을 반영하고

노후,부식 구조물 도장 및 방청 : 한옥생태육교 이음부 부분도색등

구조물 부속시설물등 부분보수 시행

- 한남보행교 데크유격조정, 회현자락생태통로 집수정등 퇴적물정비

- 남산오르미 상부 빗물받이 보완, 구조물 주변 비탈면,배수로 점검등

정밀안전진단 시행(2017년상반기) : 5개소

- 한옥생태육교, 소방센터옹벽, 1호터널절개지, 남산오르미, 별관진입터널

- 시행결과에 따라 보수,보강조치

기타 외부전문가의 의견에 대하여는 현실적인 문제 등을 감안하여 추후 검토

한남보행교『낙하물 방지를 위한 시설보완』은 현실적인 문제를 감안할 때 많은 의견있어 향후 검토

노들꿈섬『시민출입구간 시건장치 및 안전시설설치』는 영화촬영장소 제공등 많은 행사로 인한 유지관리 및 민원발생 소지가 있어 검토 필요

외부 전문가 자문비 지급 :

자 문 비 : 전문가 4인×500,000원 = 2,000천원

- 사전검토(5만원) + {기본수당(10만원)+2시간초과수당(5만원)}×3일

예산과목 : 공원운영과, 남산및산하공원운영, 남산 및 산하공원 등

유지관리, 사무관리비(201-01)

붙 임 : 점검의견 1부. 끝.