문서번호	보존서비스과-471
결재일자	2019.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	보존서비스과장	서울기록원장

『서울기록원 보존복원실 유틸리티 공사』 검수(사) 결과 보고

2019. 07.

『서울기록원 보존복원실 유틸리티 공사』

검수(사) 결과 보고

『서울기록원 보존복원실 유틸리티 공사』가 완료됨에 따라 공사에 대한 내역확인 및 품질 확인을 위해 검수를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 서울기록원 보존복원실 유틸리티 공사

○ 공사기간 : ’19. 07. 02. ~ ’19. 07. 16.

○ 공사비 :********************

○ 계약방법 : *************

○ 공사내용 : 1. 박물보존복원실 공조공사

: 시로코팬, 덕트 배관, 수도 및 하수도 공사

2. 소독/훈증/탈산실 : 냉각코일 설치

□ 검수 결과

○ 검수장소 : 서울기록원 (서울시 은평구 통일로 684)

○ 검수일 : ’19.07.17.

○ 검수내용 : 공사에 대한 내역확인 및 품질 확인

- 각 공사별 공사에 대한 공사내역, 외관상태 확인

- 배관, 냉각코일, 하수도 및 블로워에 대한 설치상태 및 품질 확인

○ 물품 및 검수사진

□ 행정 사항

○ 준공검수(사) 완료에 따른 준공처리 및 사업비 잔액 집행.  끝.