투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	『양재 시민의 숲 관리시설 이설 협의 요청 회신』보완조치 요청

1. 공원운영과-2501(2018. 3. 6)호, 공원운영과-3184(2018.3.26.)호와 공원운영과-000(2018.5.24.일 결재 상신한 공문이 공원운영과 결재 진행중)호와 관련입니다.

2. 시행기관과 본부에서 산하공원의 협의한 내용을 산하공원에 통보하여 주시고

『 양재시민의 숲 관리시설 이설 협의 요청 회신』에 당초 우안도로 협의부서인 본부에서 시행     기관에 아래 내용을 보완요청 하여 주시길 바랍니다

【인부대기실 등 건립 산하공원 의견보고】

가. 근로자 휴게실, 샤워장 폭 조정(3.2m → 4.0m)

(산책로의 통행방향을 일부 조정하면 충분한 공간이 나올 것으로 사료되며, 공사장 주변          산책로는 기존 보도불럭과 같은 소재로 새롭게 포장)

ㅇ 전동차 차고지 조정(3→4개)

ㅇ 인부대기실, 연장창고 주변 매쉬휀스 설치 및 공사구간 내 수목이식

나. 이설 계획도 미기재 내용(보완)

ㅇ 장비창고 근로자 대기실 앞 바닦 및 전동차 진입로 포장 소재

ㅇ 연장창고 등 출입문 폭 및 설치 위치

ㅇ 목재 파쇄기 이전 설치 위치 및 규모

ㅇ 작업후 장비 등 세척후  물 빠짐 배수구 등

ㅇ 샤워장 씽크대 설치재료(스텐)

3. 근로자 휴게실 등 신축건물이 건립 전에 임시하는 설치하는 가설물 일지라도 근로자        편의제공 및 장비 보관창고 설치에 상기 사항 보완이 필요함

※ 『양재시민의 숲 관리시설 이설 협의 요청 회신』에 미비점이 있어 문제점을 보완        하는데 관리사 이설 계획도를 작성한 직원과 2018.5.24.(금)에야 겨우 전화 통화되어         9.29(월) 현장에서 만나 관리사 이설 계획도를 보면서 상기사항에 대하여 의견 제시         (요청) 하였습니다

4. 서울주택도시공사『 양재시민의 숲 관리시설 이설 협의 요청 회신 』에 산하공원인 시민의 숲 공원 의견을 보고 하오니, 검토 조치하여 주시기 바랍니다

※ 우안도로 개설공사 추진과 관련 근로자 대기실,샤워장,장비보관 창고 등 건립이 우선 도로개설 우선되어야 근로자 편의제공 및 부실공사 예방 , 시민의 숲 공원관리 작업장비 이전에 지장이 없을 것으로 사료되며,시민의숲 공원 인부대기실 등 건립공사 조급합니다.

공문 반려사유의 담당자를 결재라인에 추가하였습니다. 끝.

주무관			공원운영팀장			공원운영과장
협조자	주무관
시행	공원운영과-@N	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02-2181-1191	/전송	02-2181-1169	/	kailing@seoul.seoul.go.kr	/	대시민공개