문서번호	급수설비과-6963
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비과장	급수부장
협 조
	누수방지과장
	주무관

『옥내 누수탐지 』

장비보유 현황 조사보고

2014. 11

급수부

(급수설비과)

『옥내 누수탐지 』

장비보유 현황 조사보고

생활불편 민원으로 처리되고 있는 옥내누수 탐지 서비스와 관련 사업소별 장비보유 현황을 조사하고 보수 및 구매를 통하여 보다 빠르고 정확한 신뢰받는 서비스를 추진 하고자 함.

□ 현 황

○ 옥내 누수탐지 인원 및 장비현황                  (2014.10.30현재)

구 분 (구청수)	계 (25)	중부 (4)	서부 (3)	동부 (4)	북부 (3)	강서 (3)	남부 (4)	강남 (2)	강동 (2)	비 고
인 원	37	6	4	5	4	5	6	3	4
청음식탐지기	31	4	4	6	4	4	2	4	3
(전자식)청음봉	19	1	3	-	3	2	6	2	2
(단 순)청음봉	61	6	6	12	5	10	14	4	4

※ 장비상태

- 청음식탐지기는 전체 31개중 장비노후 2개, 보수필요 2개.

- (전자식)청음봉 전체19개는 모두 양호함(동부사업소는 미보유)

- (단 순)청음봉은 전체 61개중 14개가 노후된 것으로 조사됨.

※ 별첨1 “옥내 누수탐지 인원 및 장비현황”

□ 운영실태 및 문제점

○ 장비 운영실태

- 탐지서비스 범위가 주택(주거용건물)으로 정밀탐지를 위한 청음식               탐지기는 많이 사용 하지않음

․ 부족 사업소 : 북부(1개), 남부(2개)

- (전자식)청음봉은 (단순)청음봉으로 탐지가 어려운 구간에 대하여 사용하고 있음

․ 부족 사업소 : 중부(3개), 동부(4개), 강서(1)

- 누수가 가장 많이 발생하는 장소는 화장실로서 (단순)청음봉으로 탐지가         가능하여 직원들이 가장 많이 사용하고 있음

․ 부족 사업소 : 중부(6개), 서부(4개), 북부(1개), 남부(2개)

○ 문제점

- 탐지장비 고장으로 인한 보수 및 부족 장비 구매를 위한 예산이 없음

․급수부에 자산취득비로 구매되는 장비에 관한 예산이 없음

․노후 장비를 고려하여 사업소별 적정 탐지 장비 구매가 필요함.

- (단순)청음봉은 조달청 고시(내용연수)에 없어 구매시점 및 불용처분등           관리에 어려움이 있음(물품관리대장 정리등)

․내구연한: 청음식탐지기(10년), 전자청음봉(9년) - 조달청고시 제2011-18호

․현재 소모품으로 분류되어 있으며, 별도의 내구연한이 없어 사업소 보고현황 자료를            확인결과 2009년 이전 구매 제품에서 노후로 인한 기능저하(내구연한 5년) 발생

□ 향후계획

○ 옥내누수 탐지장비 구매계획

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	비 고 (대당가격, 천원)
계	24	9	4	4	2	1	4	청음식탐지기 : 7,040~7,480 전자식청음봉 : 2,530~2,750 단순청음봉 : 308~330
청음식탐지기	3				1		2
전자식청음봉	8	3		4		1
단 순 청음봉	13	6	4		1		2
금액(천원)	45,364	9,438	1,232	10,120	7,348	2,530	14,696

※청음식탐지기,전자식청음봉은 구별1대, 단순청음봉은 구별2대기준

○ 예산확보는 시설안전부(누수방지과) 누수탐지장비 구입비 잔액(1억)     범위내에서 사용

- 예산과목:자본적지출,가동설비자산,자산취득비등,자산취득비(40501)

○ 사업소에 탐지장비에 대한 관리철저 지시 및 노후 장비에 대한 처리방안     안내(불용처분 및 물품관리시스템 정리등).

첨부 :1. 사업소별 옥내 누수탐지 인원 및 장비현황 1부

2. 조달청고시(내용연수) 1부.

3. 탐지장비 현황(설명서) 1부.

4. 탐지장비 가격표 2부. 끝.