문서번호	기전과-3408
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
협조
	주무관

『월계3지하차도 배수펌프 제작구매 및 설치』

승인도서 제출에 대한 검토보고

2019. 04.

북부도로사업소

(기전과)

『월계3지하차도 배수펌프 제작구매 및 설치』

승인도서 제출에 대한 검토보고

『월계3지하차도 배수펌프 제작구매 및 설치』의 제작 및 설치 시공사인 대웅기업    주식회사로부터 승인 도서가 접수되어 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 월계3지하차도 배수펌프 제작구매 및 설치 공사

□  위    치 : 월계3지하차도 배수펌프실

□  조달계약번호 : 12192035100

□  계 약 일 : 2019.03.29.

□  공사기간 : 2019.3.29 ~ 2019.05.19

□  공 사 비 : ********

□  제작 및 시공사 : ********

2		추진경위

□ 조달청에 구매 의뢰

□ 입찰(시담)에 의하여 낙찰 된 한국펌프공업협동조합과 구매계약 체결

□ 한국펌프공업협동조합에서 대웅기업주식회사 지정

3		승인도서 내용

□  주요 내용

- 기자재 목록

- 제작 및 설치 예정공정표

- 제작 시방서

- 데이터시트, 성능곡선도 및 설계 검토서

- 도장 획서

- 검사 및 시험계획서/운전 및 유지관리 지침서

4		보고자 의견

□  수중펌프 제작 및 시공에 대한 사항을 검토한 바 적합하다고 판단되어         제출한 승인도서를 승인하고자 함.

붙임 : 승인도서 제출 공문(도서별도) 1부.  끝.