문서번호	기전과-2879
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장

『2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(1차)

2014년 『기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』 1차 작업지시분에

대한 공사가 완료되었기에 보고합니다.

□ 근 거

○ 기전과-1870호(2014.03.17.) 기전시설물 일상유지보수공사(연) 제1차작업지시

○ ㈜기림전력 기림20*******01호(2014.04.17.) 제1차 작업완료 보고서 제출(제1차)

□ 작업완료 보고

○ 작업기간 : 2014. 03. 17. ~ 2014. 04. 17.

○ 도 급 자 : ㈜기림전력 장 일 성

○ 작업완료 내역

연번	위치(시설물)	작 업 지 시 내 용	비 고
1	워커힐고가	절연불량 선로 정비
2	지하차도	12개소 차도등 및 가로등 세척	등기구세척
3	일반교량	8개소 가로등 세척	등기구세척
4	한강상교량	4개소 가로등 세척	등기구세척
5	고가차도	7개소 가로등 세척	등기구세척
6	터널	3개소 터널등 세척	등기구세척

□ 특기사항 보고

○ 워커힐고가 : 절연불량 선로 정비는 기존 지중배관 사용이 불가하여 새로이 노출배관 설치

따로붙임 : 1. 1차 작업완료 보고서 1부.

2. 1차 작업사진철 1부. 끝.