문서번호	기전과-3699
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
협 조
	주무관

『2014년 5월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

성동도로사업소

(기  전  과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 11개소 CCTV 35대, 중앙감시시스템 1식

○ 용역기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

○ 계약업체 : ㈜투윈스컴 박 성 하

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ㈜투윈스컴 정 양 숙

시 설 명	CCTV	운영PC	점 검 결 과	정 비 사 항	점검일
마장지하차도	1대	1대	양호		5.15
성동지하차도	2대		양호		5.15
군자지하차도	2대	1대	양호		5.23
신답지하차도	2대		양호		5.15
답십리지하차도	2대	1대	양호		5.15
중랑지하차도	2대	1대	양호		5.14
동일로지하차도	2대	1대	양호		5.14
신내지하차도	6대	1대	양호		5.14
능산지하차도	6대		양호		5.14
응봉지하차도	2대		양호		5.23
금호터널	4대	1대	양호		5.15
옥수터널	4대		양호		5.15
기전상황실		3대	양호		5.23

□ 용역비 집행내역

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
11,076,120	1,846,020	923,010	2,769,030	25.00%

□ 보고내용

○ 상기 점검결과 전반적으로 시설상태가 양호하여 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 철저를 기하겠습니다.

따로붙임 : 1. 총괄내역서(5월) 1부.

2. 점검기록표 13매 1부(별철). 끝.