문서번호	기전과-579
결재일자	2015.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
협 조
	주무관

『2015년 1월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

성동도로사업소

(기  전  과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 11개소 CCTV 35대, 중앙감시시스템 1식

○ 용역기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

○ 계약업체 : ㈜투윈스컴 박 성 하

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ㈜투윈스컴 최 우 철

시 설 명	CCTV	운영PC	점 검 결 과	정 비 사 항	점검일
마장지하차도	1대	1대	영상불량	카메라 불량 수리후 정상동작	15
성동지하차도	2대		양호	공유기 포트포워딩 및 DDNS 재설정	19
군자지하차도	2대	1대	양호		19
신답지하차도	2대		양호		16
답십리지하차도	2대	1대	양호		16
중랑지하차도	2대	1대	양호		19
동일로지하차도	2대	1대	양호		19
신내지하차도	6대	1대	양호		15
능산지하차도	6대		양호	IP수정 330➞335	15
응봉지하차도	2대		양호		19
금호터널	4대	1대	양호		16
옥수터널	4대		양호		16
기전상황실		3대	양호		21

□ 용역비 집행내역

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
11,076,120	9,230,100	923,010	10,153,110	91.67%

□ 보고내용

○ 마장지하차도 영상불량이 카메라 이상으로 확인되어 탈거 후 수리하여 정상작동 중이며,

○ 점검결과 전반적으로 시설상태가 양호하여 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 철저를 기하겠습니다.

따로붙임 : 1. 총괄내역서(1월) 1부.

2. 점검기록표 13매 1부(별철).

3. 점검사진. 끝.