문서번호	홍보과-10646
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	홍보과장	경영관리부장

『2016 수돗물 시민평가단』

공원음수대 모니터링 결과보고

2016. 12. 22.

상수도사업본부

홍  보  과

『2016 수돗물 시민평가단』

공원음수대 모니터링 결과보고

안심하고 공원음수대 수돗물을 직접 음용할 수 있도록, 수돗물 시민평가단이 공원음수대 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		모니터링 개요

□ 내  용 : 공원음수대 모니터링 후 SNS홍보

□ 대  상 : 아리수 음수대가 3개 이상 설치된 공원

□ 일  시 : ‘16.10월~11월

□ 주  체 : 수돗물 시민평가단

□ 세부내용

❍ 공원내에서 음수대 찾기가 쉬운지

❍ 음수대 주변이 청결한지

❍ 음수대 수질검사 결과표가 잘 부착되어 있는지

❍ 음수대가 정상적으로 작동하는지

Ⅱ		모니터링 결과

□ 음수대 수질검사 결과표 미비 (15곳)

❍ 어린이 대공원 : 미부착, 점검내용 미비

❍ 안양천 둔치공원 : 미부착

❍ 북서울 꿈의 숲 : 미부착

❍ 경희궁 공원 : 미부착

❍ 이촌 한강공원 : 부착이 불완전

❍ 무학봉 근린공원 : 미부착

❍ 샛마을 근린공원 : 미부착

❍ 상도동 충효길 숲체험장 : 미부착

❍ 송학대공원 : 미부착

❍ 노량진 근린공원 : 미부착

❍ 서서울 호수공원 : 미부착

❍ 느티울 근린공원 : 미부착

❍ 한내 근린공원 : 구 검사표 지저분

❍ 다산공원 : 미부착

❍ 현충(시공원) : 미부착

□ 건의사항

❍ 공원 종합안내도에 아리수 음수대 위치가 표시되어 있었으면 좋겠음

❍ 공원 음수대에 관리번호가 있었으면 좋겠음

❍ 수질검사표 부착위치를 눈에 잘 띄는 곳으로 했으면 좋겠음

□ 기타 불편사항

❍ 와룡공원 : 과거 3개가 설치되어 있었으나, 현재는 없음. 현황표 수정 필요

❍ 문정근린공원 : 음수대 개수 4개가 아닌 3개로 정정 필요

❍ 느티울근린공원 : 음수대에 수도꼭지가 1개만 설치되어 있는데, 수요가 많은 여름에는 다소 불편할 것 같음

□ 총  평

❍ 수돗물 시민평가단 250명 중 76.8%인 192명이 참여하였으며, 시민평가단 사업 중 가장 많은 평가단이 동참하였음.

❍ 음수대 평가를 날씨가 따듯해서 활동하기가 좋은 때에 추진하도록 보완할 필요가 있음.

❍ 공원에서 음수대의 위치를 찾기가 어렵기 때문에 음수대의 위치를 알려주는 배치도 등이 필요함.

Ⅲ		향후 계획

❍ 공원음수대 모니터링 결과 관련부서에 안내 : ‘16.12.26.

❍ 17년 공원음수대 모니터링 대상 선정 : ‘16.12.29.

❍ 17년 수돗물 시민평가단 운영계획 수립 : ‘17.1월 초