문서번호	시설관리과-8038
결재일자	2016.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
협조
	주무관

『2017년 가압장․배수지 노후시설 개량 예산편성 관련』

시설 노후도 평가를 위한 현장조사

2016. 8

상수도사업본부

(시설안전부)

『2017년 가압장․배수지 노후시설 개량 예산편성 관련』

시설 노후도 평가를 위한 현장조사

2017년 가압장․배수지 노후시설 개량사업 예산편성과 관련하여 예산 반영이 요구된 시설물에 대한 객관적이고 타당성이 확보된 시설 노후도 평가를 다음과 같이 실시하고자 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 가압장․배수지 시설물 개량사업 선정방법 개선 : 부본부장 방침

시설관리과-1826호, ’16. 2. 25.

□ 2017년 예산반영 요청 : 31건/5,055백만원

○ 사업소별

(단위 : 건/백만원)

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남
6/797	8/1,047	4/346	5/410	3/360	3/750	2/1,345

○ 분야별

(단위 : 건/백만원)

모터펌프	밸브류	현장감시	CCTV	중앙제어	수충격설비
9/2,073	3/441	16/1,594	2/292	2/490	1/165

□ 조사내용

○ 사업소에서 2017년 예산반영 요구한 『가압장․배수지 노후시설 개량

사업』(붙임1)에 대한 노후도 평가 실시

□ 조사방법 및 일자

○ 개량사업 선정의 타당성 조사

- 가압장․배수지 노후시설 개량사업 선정 체크리스트[별지1]에 의한 조사

○ 개량시설 노후도 평가 실시

- 가압장․배수지 개량시설 노후도 평가표[별지2]에 의한 평가 실시

○ 본부․사업소 합동 노후도 평가반 구성 실시

구 분	A조	B조	비 고
본 부	- 기계 : 장석춘 - 전기 : 임종수	- 기계 : 유준영 - 전기 : 김진민, 류홍규
사업소	각 사업소 기계, 전기 담당

○ 조사일자

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남
A조 (8/29)	A조 (8/30)	A조 (9/1)	B조 (9/2)	B조 (9/1)	A조 (8/23)	A조 (8/26)

※ 사업소 협의 후 점검일점 조정 가능

□ 향후 계획

○ 개량사업 선정위원회 개최 : 2016. 9월 중

- 노후도 평가 조사 결과를 포함한 관련 근거자료를 바탕으로 사업 선정

위원회 심의를 거쳐 최종 사업선정 예정

붙임 : 1. 2017년 예산요구 현황 1부.

2. 가압장․배수지 노후시설 개량사업 선정 체크리스트 1부.

3. 가압장․배수지 개량시설 노후도 평가표 1부. 끝.