				★대리			팀장	서울월드컵경기장운영처장	문화체육본부장
									12/11
문서번호		서울월드컵경기장운영처-14160
보존기간		5년		협 조
결재일자		2023.12.11.
공개여부		부분공개(7)
『2024년 서울월드컵경기장』 주차관제시스템 연간 유지보수 용역계획(안)
			2023. 12.
						서울월드컵경기장운영처

『2024년 서울월드컵경기장』

주차관제시스템 연간 유지보수 용역계획(안)

24시간 운영되는 서울월드컵경기장 부설주차장 주차시스템의 장애율 최소화 등 주요설비의 최적상태 유지를 위하여 주차관제시스템 유지보수 용역을 추진코자 함.

１	추진목적

□ 주차관제시스템 유지보수계약(’23.1.1.~’23.12.31.)이 종료됨에 따라 2024년 유지보수 계약을 체결코자 함.

⇒ 서울월드컵경기장 부설주차장 주차시스템 최적운영(365일, 09시~22시 요금징수)

2	운영 및 장비현황

□ 운영현황

- 주차장유료화 : 2002.7.9.~ 현재(요금징수 09시~22시 현금, 신용·교통카드 병행)

- 주차면수 : 경기장 537구획(일반421, 장애인17, 가족배려81, 임산부6, 전기차12)

- 주차장인력현황 : 총 10명(주차상황실5, 주차정산소5)

- 최근 5년 요금징수현황

연 도	이용대수(대)		주차료(천원)		비 고
	누계	일평균	누계	일평균
2019	273,168	748	699,575	1,917
2020	101,382	278	268,704	736
2021	98,497	269	303,565	832
2022	250,396	686	571,383	1,565
2023	230,077	757	598,846	1,970	10.31기준

□ 장비운용 구성

주차장 모니터링

원격 요금정산

주차상황실

주차운영 PC

사무실

사전무인정산기

영화관

차량감지·번호인식

요금정산소

주차장출입구

DB/BCS 및 WEB 서버

방재실

□ 주요 장비현황(유지보수 대상물량) : 차종구분장치 외 11종

NO	품 명	수 량	위 치	비 고
1	차종구분장치	2	소·대형 입구
2	차량번호인식기	4	소·대형 입구, 소·대형 출구
3	차량차단기	4	주차장 입·출구
4	출구무인정산기	2	소·대형 출구
5	사전무인정산기	3	영화관 앞
6	DB/BCS서버	1	방재실
7	웹할인서버	1	방재실
8	운영PC	3	주차상황실, 사무실
9	유인요금계산기	4	소·대형 입구, 소·대형 출구
10	VPN	1	방재실
11	HUB 24p	3	방재실, 주차상황실, 주차장 출구
12	광 송·수신장치	2	주차상황실, 영화관 사전무인계산기

< 주차관제 주요장비 최근 구매설치 현황 >

▴ 설치품목 : 차량번호인식기 외 5종

설치년월	품 명	모델명	수량(대)	소요예산(천원)	비고
’22. 12.	차량번호인식기	************	1	******	보조 입구
	차량차단기	**********	1	*****
	차량감지기	*******	2	***
’16. 3.	차량번호인식기	************	4	*****	주 입․출구
	차량차단기	************	4	*****
	주차계산기	************	2	******
	주차권발행기	*******	2	*****
	차량감지기	*******	8	***
	차종구분장치	********	2	*****

□ 2023년 주차관제시스템 유지보수 계약내역

구 분	계약기간	계약금액(천원)	계약방법	비 고
2023년 주차관제시시템 유지보수 용역	2023.1.1.~ 2023.12.31.	********** (VAT포함)	****	******** 정기점검 및 장애처리

3	추진계획

□ 용 역 명 : 2024년 서울월드컵경기장 주차관제시스템 유지보수 용역

□ 대상물량 : 차종구분장치 외 11종(2023년과 동일)

※ 유지보수 제외대상(2023년과 동일)

구 분	수 량	품 목	제외사유
주 입·출구	2대	입차권발행기	음성안내 멘트용
보조 입·출구	1식	차량번호인식기2, 유인요금정산기1, 차단기2	간헐적 사용, 자체정비 및 고장 시 별도 A/S 요청

□ 과업내용 : 정기점검 및 긴급점검

구 분	점검 방법 및 내용	비 고
정기점검	- 세부 점검항목에 따른 체크리스트에 의한 점검실시 ・운용 소프트웨어 및 하드웨어 포함	월 1회
수시점검	- 시스템 장애 시 긴급점검 실시 및 조치 ・부품 교체 및 수리 등 장애조치	요 청 시

□ 소요예산 : ***********(부가세 포함)

※ 계약심사 결과에 따라 일정 금액이 변동될 수 있음

□ 예산과목 : 월드컵경기장, 대행사업비, 수선유지비, 수선유지비

□ 계약기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.(연단위 유지보수용역 계약)

□ 계약방법 : ****************************

	< 관련근거 >
************************************************ *************************************************************************************************