【 2016년 건축시설물 2차 보수내용 】

구 분	보 수 내 용	비 고
물재생 센터	1) 관리동 1층 견학실 정비공사 - 1층 (구)관리과 사무실 경량 칸막이 공사 - 신규 견학실 도색공사 - 비디오 프로젝트 설치 활용을 위한 스크린공사 - 창문 활용을 위한 벽막이공사 - 출입문을 방화문에서 강화 유리문으로 교체공사 2) 관리동 2층 휴게실 설치 - 휴게실 설치 - 전기 난방설치등 3) 정문 경비실 정비공사 - 직원 샤워실 변경 공사 - 직원 사물 서랍장 설치 공사 4) 관리동 2층 세면대 배수관 교체 5) 센터내 목재 파고라 페이트칠 보수공사 및 음수대 배관 교체 등 (재료제공 : 니스, 에나멜, 롤러, 주름관, 밸브 등)
직원아파트	1) 4동 408호 보일러교체(년식:2003년) 2) 2동 303호 베란다 창문이 창문틀보다 창문이 작아서 추락할(방충망도) 위험 보수공사 3) 4동 303호 거실, 안방 베란다 누수, 싱크대 보수