【 2016년 건축시설물 4차 보수내용 】

구 분	보 수 내 용	비 고
물재생 센터	- 정문 및 보조출입문 교체(자동자바라문) - 주진입로 주변 차폐시설물 설치(트렐리스) - 열교환기실 벽면페인트칠 및 창문유리교체 - 주변전실 외벽 파손 및 내부 누수 - 자전거 차양대 현장 2개소 설치 - 방류펌프장 상부 누수보수 및 2층 배드민턴장 간이 매트 설치 - 관리동 유류탱크 배기가스 환기구 설치 - 관리동 1층 세면기·양변기(남,여,장애인)보수
상암동 유입펌프장	- 유입펌프장 방충망 설치 40여개소
직원아파트	- 관사 지하1층 석면조사 - 2동 지반침하 유지보수