■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2019.7.16>

배출시설 및 방지시설 가동개시 신고서

접수번호

접수일

처리일

처리기간

즉시

허가(신고)번호 제 2019-68호

신청인

상호(사업장 명칭) : 서울특별시 난지물재생센터

성    명(대표자) : 서울특별시 난지물재생센터소장

생년월일

전  화  번  호 : 02 - 3159 - 9315

휴대전화번호

주          소 : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동)

사업장 소재지  : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동)

전 화 번 호 : 02 -3159 -9315

업          종 : 폐기물처리시설

주생산품 : -

가동개시

가동개시 예정일  : 2021.  3. 12.

설  치  명  세  :  “별  첨”

측정기기

부착완료

측정기기 부착완료일

년           월           일

확인 및 통합시험 가능일(예정일)

년           월           일

부착 내역

굴뚝번호

측정항목

측정기

모델명

측정방법

제조사

내역

「대기환경보전법」 제30조 및 제32조와 같은 법 시행규칙 제34조제1항에 따라 배출시설 또는 방지시설의 설치 또는 변경과 측정기기의 신규부착을 완료하였기에 보고합니다.

2021 년   3 월  4일장

신고인

서울특별시 난지물재생센터소장

(서명 또는 인)

수도권대기환경청장 귀하

첨부서류

배출시설 설치허가증 또는 배출시설 설치신고증명서 원본

수수료

없음

처리절차

신고서 작성	□			접 수	□			검 토	□	결 재	□			통 보
신고인				민원실			특별시ㆍ광역시ㆍ도ㆍ특별자치도 (대기배출시설 담당부서)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

○ 대기오염물질 배출시설 및 방지시설(가동개시대상시설.2020.06.04.신고시설)

배출시설명	연료 및 원료사용량	용량 (㎥)	수량	대기오염물질배출항목	방지시설명	용량 (㎥/hr)	수량	배출구 번호
20)폐수․폐기물․폐가스 소각시설 중
폐가스 소각시설	소화가스 747.6S㎥/hr	977.86 kg/hr	1	먼지,황산화물	“방지시설 설치의무 면제”			#10
				질소산화물	연소조절에의한시설 (저NOx버너)	450만 Kcal/hr	1