[붙임 2]

비상소화장치 지적사항 시정 결과

비소15호 열쇠함 아크릴판(예비용) 1개 비치 완료	비소25호 열쇠함 아크릴판(예비용) 1개 비치 완료