가로등 및 경관조명 점검표

○ 점검일시 :2014.8.

○ 점 검 자 :  공업7 김해중, 전기7 최송균

연번	위치	점검내용	적출사항	조치사항	비고
1	노들고가	가로등 선로	10~18번 가로등 배관불량 및 선로누전
2	염곡지하차도	가로등 선로	1~6번 가로등 배관불량 및 선로누전