“전기안전 선도기업, 행복한 고객, 신명나는 일터”
		한국전기안전공사
수신	동부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	가로등 전기설비 정기점검 결과 알림

1. 서울동부지사(점검부)-1580(2016.05.10)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 귀 사업소 관내 가로등 전기설비에 대하여 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래과 같이 알려드리오니,점검결과 부적합설비는 재점검 예정일 이전에 개수하여 주시기 바랍니다.

아           래

가. 점검기간 : 2016. 06.01 ~ 06.10

나. 점검결과

동부도로사업소 가로등	대상호수	점 검 결 과			비 고
		적 합	부적합	소계
분 전 함	17	14	3	17	-
등 주	554	512	42	554	-
총 계	571	526	45	571	-

다. 재점검 예정일 : 2016. 07.26(화)

붙   임   1. 가로등 전기안전점검 결과 집계표(동부도로사업소) 1부.

2. 부적합통지서(동부도로사업소) 1부. 끝.

							한국전기안전공사 서울동부지사장
★대리										과장										부장									지사장
협조자
시행			서울동부지사(점검부)-2309									(	2016.07.05.					)		접수			기전과-8038								(	2016.7.5.					)
우	121-854					서울특별시 성동구 연무장7길 16(성수동 2가)															/			www.kesco.or.kr
전화		02)3408-1537						/전송			02)3408-1555					/	enni01045@kesco.or.kr												/	대시민공개