가상화재진압훈련 실시결과(구로시장)

대상명	구로시장	주 소	구로구 구로동 736-1				훈 련 일 시	2014. 6. 16
대표자 (소방 안전관리자]	이종운 윤현이	건물구조	양식 R/C조 2층 2개동 연 4686㎡				전 화	830-8231
동원장비	2대 (펌프1,기타1)				동원인원	12명 (소방4, 소방안전관리자 등 8)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치 등) ○건축 구조상 취약점 및 소방활동상 제약 요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 구로119안전센터 우회전→고대구로병원사거리→구로시장 (0.9㎞, 3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 구로119안전센터 우회전→고대병원사거리좌회전→구로구청우회전→구로동로28길 우회전 (2.2㎞, 7분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : □소화활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 :
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 판매시설로써 대형화재 취약대상으로 상시 불특정 다수인이 이용하는 시설로써 인명대피에 어려움 예상됨 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 초기화재진압이 중요 자위소방대 활용 정기적인 자체훈련 및 현지적응훈련 등 소방합동훈련 실시 ○ 자체소방시설 유지관리 철저로 유사시 자체 소방시설이용 초기진화 및 인명대피에 최우선
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 우리은행옆, 시설관리공단옆, 체르니호프골목진입 부서 가능함 □소방용수시설 현황 : 6개소(공소1070, 2648, 33, 28, 14, 2635호) □출동차량 부서 선정 위치 : 선착대 우리은행 옆 골목으로 진입 □특수차 부서 가능여부 :
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드 수정 보완
문 제 점				대 책(개선사항)
◦시장중간에 가판대가 설치된곳이 있고 차양막등으로 소방차 진입에 어려움이 있음				◦시장 현대화 및 평상시 소방통로확보훈련 철저 시행

보고자 : 구로 119안전센터장   소방위  김 용 선