가상화재진압훈련 실시결과

대상명

금천구문화

체육관

주   소

서울시 금천구 독산로54길 188

(독산4동 371-2)

훈 련

일 시

2013.10.08.

16:00

대표자

(소방안전관리자)

금천구청장

건물구조

양식(옥) RC조 슬라브가

9,115.58㎡

전 화

861-1313

동원장비

1대 (펌프)

동원

인원

4명

1. 훈련내용

○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인

○출동단계별 무선보고 확행 여부 확인 (출동→출동중→현장도착→조치완료→철수)

○신속한 차고탈출 및 출동대의 현장도착 신속성

○건축 구조 ․ 지리적 취약점 및 제약요소의 확인

○주변 지리 숙지 ․ 안전장비 장착 활용 및 복장상태 등(방화복,공기호흡기,파괴기구 등)

2. 출동경로 및 출동거리 (거리, 소요시간)

출동대	출 동 경 로	소요시간 (㎞, 분)
독산대	시흥대로 → 독산로 → 독산문화체육관	0.9 / 6분
공단대	디지털단지입구 우회전→독산사거리 좌회전→독산로→독산문화체육관	2.6 / 13분
시흥대	시흥대로 → 말미사거리 우회전 → 독산로 → 독산문화체육관	3.2 / 17분

3. 차고탈출(무전), 단계별 무선보고 및 현장 부서위치 적정성

출동대	차고탈출 시간(초)	활 동 내 용	안전장비 및 복장	비 고
독산대	18	현장도착 후 인명구조 및 화재진압 / 소화전점유	적정함
공단대	19	현장도착 후 인명구조 및 화재진압	적정함
시흥대	18	현장도착 후 인명구조 및 화재진압	적정함

4. 건축 구조 및 지리적 취약점 및 제약요소 확인

□ 취 약 점 : 특이사항 없음.

□ 제약요인 : 인접 층 위로 연소우려 있음.

□ 취약점 및 제약요인에 대한 대책

○ 초기진압 대피 및 신고요령 등 교육 실시함.

○ 유사시 대비 철저한 자체 피난훈련 실시 요구됨

5. 문제점 및 대책

문  제   점

대 책(개선사항)

◦불특정다수인이 출입하므로 화재취약 및 연소     확대 요인 있음.

◦유사시 대비 자체 피난훈련 실시요구됨

보고자 : 독산119안전센터장  소방위 신 복 교