2016년도 상반기 긴급 누수복구 가상훈련 사진

◎ 위 치 : 서초구 서초동 370-7호(서초IC주변)

사진설명	이동식 상황실 설치	누수 복구방법 지시
사진설명	사업소내 상황실 설치	공사안내 간판 설치
안전휀스 설치		급수차량 대기

2016년도 상반기 긴급 누수복구 가상훈련 사진

◎ 위 치 : 서초구 서초동 370-7호(서초IC주변)

사진설명	누수부위 탐지(엘로드)	탐지 후 누수지점 표시
사진설명	수계전환 및 단수작업시행	아스팔트 깨기
터파기 시행		엔진펌프(150HP) 가동

2016년도 상반기 긴급 누수복구 가상훈련 사진

◎ 위 치 : 서초구 서초동 370-7호(서초IC주변)

사진설명	누수부위 용접시행	용접시행
사진설명	포장복구 시행	통수 전 수질검사 시행
통수 전 수질검사 양호		훈련에 대한 강평 실시