가성소다(50%) 구매량 산출기초조사서

■ 현재고량(2015. 06. 01. 기준)

구 분 약품명	취수량 (㎥/day)	예 상 주입률 (ppm)	사용량 (톤/day)	현재고량 (톤)	사용가능 일 수	비 고
가성소다(50%)	350,000	5	1.75(2.6톤) (비중:1.50)	20.7㎥ (31톤)	12

■ 구매량 산출

(단위 : 톤)

구 분 약품명	취수량 (㎥/day)	예 상 주입률 (ppm)	사용량 (톤/day)	현재고량 (톤)	실구매량 (톤)	합 계 (톤)	비 고
가성소다 (50%)	350,000	5	1.75(2.6톤) (비중:1.50)	20.7㎥ (31톤)	33.3㎥ (50톤)	33.3㎥ (81톤)	31일분

- 가성소다(50%) 조달청 등록업체가 1개 업체로 조달청 제3자단가로 구매

- 납품 및 검수 때까지 소요되는 기간 약30일 소요됨, 여름철 장마로(저pH, 저알카리도)

인한 응집효율 저하에 대비하여 가성소다 50톤을 구매 비축하여 먹는물 수질관리에

만전 기하고자 함.

■ 구매금액 및 방법 (조달청 제3자단가)

구 매 량 (톤)	구매단가 (원/톤)	구매금액 (원)	조달수수료 (원)	합계금액 (원)	납품기한
50	280,500	14,025,000	75,730	14,100,730	2015.6.30