가스공급시설 현황

◦ LPG충전소

연번	업소명	대표자	소재지	전화번호	저장량(톤)	허가일	비고
1	홍익에너지(주)	홍순익	석촌동 183-1	412-5151	10	82.03.26
2	강동LPG충전소	고재경	잠실동 336-9	415-3311	10	82.11.22
3	오금가스충전소	김유연	오금동 31-4	402-5151	10	86.11.27

◦ CNG충전소

연번	업소명	대표자	소재지	저장용량(톤)	처리능력(㎥/day)	허가일	비고
1	코원에너지서비스(주) 송파1CNG충전소	조민래	장지 584-2 (광역차고지내)	1,958	100,752	2002.05.06
2	송파CNG충전소	조준서	장지 42번지 (공영차고지내)	2,160	88,600	신규(07.4.20) 변경(07.10.12)
3	코원에너지서비스(주)송파공영 제2CNG충전소	조민래	장지동 579번지 (공영차고지내)	1,080	105,600	2008. 6. 2

◦ LPG판매소

연번	업소명	대표자	소재지	전화번호	허가일	비고
1	대성가스	최순만외 9인	잠실동240-15	419-9000	83.2.17
2	SK가스	박선외외6인	삼전동 69-23	412-3600	2000.4.28
3	거마가스	김재웅외16인	마천동41-9	408-4000	86.10.11

◦ 고압가스 충전/판매

연번	업소명	대표자	소재지	가스명	저장면적	허가일	전화번호	비고
1	성내가스상사	송영주	마천7-12	산소	17㎡	79.10.01	423-3718
2	가스뱅크화성산업	심재익	오금145	헬륨	23㎡	99.7.05	3401-2710

◦ 고압가스 저장소

연번	업소명	대표자	소재지	저장설비 및 가스	저장능력	허가일	전화번호	비고
1	아산병원	병원장	풍납388-1	액체산소(지상탱크)	30톤	89.05.27	3101-7662
2	풍납취수장	소장	풍납417	액체염소(용기)	26톤	91.12.26	3146-4330
3	성남취수장	소장	풍납310-3	액체염소(용기)	10톤	94.06.03	474-9903
4	인천취수장	소장	풍납419	액체염소(용기)	10톤	97.07.21	032)720-2462
5	국립경찰병원	병원장	가락동58	액체산소(지상탱크)	50톤	01.02.13	3400-1191
6	동아일보사	김재호	오금135	하론(용기)	20톤	02.07.05	405-0528
7	삼성생명보험	이수창	가락8-2	하론(용기)	6톤	02.07.06	405-1118
8	롯데호텔	오용환	잠실40-1	하론(용기)	13톤	02.07.06	411-3041
9	한국방송공사	사장	신천7-11	이너젠(용기)	1,686㎥	06.02.03	2144-0206
10	아산병원	병원장	풍납388-1	이너젠(용기)	1,870㎥	06.05.03	3101-7662