가스관 이설 검토 의견

1. 이설에 필요한 모든 비용은 원인자부담으로 이설하여야 한다.

2. 공사 전 다음 사항을 사전 이행하여 안전사고가 발생되지 않도록 철저를 기하여야 하며, 이설공사 중 발생한 각종 안전사고에 대한 민 ․ 형사상 모든 책임을 지고 이를 해결하여야 한다.

가. 우리센터로 인입되는 하수관로 등 우리센터 시설물이 훼손되지 않도록 지장시설물 조사 및 시공에 철저를 기하여야 하며, 또한 타 기관의 관리 지장시설물 조사 후 시공하여야 한다.

3. 기타 사항은 우리센터와 협의 지시에 따라야 한다.