7월 순찰 실적보고(총괄)

◇ LPG충전소, CNG충전소 순찰실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순 찰 생 략	비 고
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
마천	오금가스(LPG)충전소
	코원에너지서비스 송파충전소
	코원에너지서비스 송파제2충전소
	송파CNG충전소
거여	해당 없음
방이	해당 없음
잠실	홍익에너지 (석촌동 183-1)	8	32	1	충전소 주변 인화성물질 취급 주의 및 화재예방 교육		홍보물8
운동장	강동LPG충전소
가락	해당 없음
총계
누계

◇ LPG판매소 순찰실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순 찰 생 략	비 고
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
마천	가스뱅크
거여 (2)	거마가스 (마천동 41-9)
	성내가스 (마천동 7-12)
방이	해당 없음
잠실	SK가스 (삼전동 69-23)	8	32	2	주정차 현지지도, 안전지도		홍보물8
운동장	대성가스
가락	해당없음
총계
누계

◇ 도시가스 타공사장 순찰실적

부서명	순 찰 대 상 (위 치)	순 찰		순 찰 결 과		순찰생략	비 고 (홍보물배부수)
		횟수 (회)	인원 (명)	지적 건수	지적내용	횟 수 생 략 사 유
마천	해당 없음
거여	해당 없음
방이(3)	아산병원 (기숙사,제3연구동)
	지하철 9호선 공사장 (올림픽공원 남2문 앞-921)
	한국체육대학교 기숙사
잠실(3)	지하철9호선공사장 삼전로~919공구	8	32	1	화기 취급 및 위험성 물질 취급 주의 등		홍보물8
	지하철9호선공사장 석촌동역~920공구)	8	32	1	화기 취급 및 위험성 물질 취급 주의 등		홍보물8
	제2롯데월드 (롯데슈퍼타워)	8	32	1	화기 취급 및 위험성 물질 취급 주의 등		홍보물8
운동장(2)	지하철9호선공사장 아시아선수촌~917공구
	지하철9호선공사장 잠실병원~918공구 공구
가락(3)	한화오벨리스크 (문정동 397-11)
	대우푸르지오시티 (문정동 400-7)
	가락시장 현대화사업 (가락동 600)
총계	11
누계

성과평가 지표

산 식 (총 100점)

① 순찰실적(총 20점) = [실적/대상] × 20점

※ 대상 : 관내 지하철공사장 상․하수도 및 통신케이블 등 굴착관련 공사장

② 조치사항(총 14점) = (조치사항/지적사항) × 14점

※ 단, 관내 굴착공사장이 없는 소방서는 20점

③ 인터넷 가스안전홍보 횟수 (총 30점) : 시기별(5회) × 6점

※ 홍보시기 : 시기별(해빙기, 여름철, 겨울철, 설․추석연휴)

④ 가스안전홍보 횟수 (총 36점) : (1회/월) × 3점(매월 4일 가스안전점검의 날 활용 등)

□ 동점인 경우 순위 부여방법 : ②항의 단위점수가 높은 서우선, 2차 동점인 경우 ④항 단위점수가 높은 소방서

우선 순위 부여

□ 분석지표 달성점수 부여방법 : 1위를 100점 만점으로 하여 순위에 따라  2점씩 차등부여

□ 표준화 점수 부여방법

- 분석지표 달성점수 × 분석지표 가중치(0.15)

7월중 가스공급시설 유관기관 합동훈련 결과 보고

(송파소방서)

1. 훈련실적

합 동 훈 련
훈 련 대 상			훈 련 인 원					훈 련 장 비
안전 센터	누계 (횟수합)	가스 시설	누계	월계	소방관	가스 회사	기타	누계	월계	소방차	기타
마천
거여
방이
잠실	504	72	750	108	72	36		256	36	18	18
운동장
가락
총계	504	72	750	108	72	36	0	256	36	18	18

※ 훈련대상 횟수 합 계산법 : 주 2회 훈련(잠실 9대상 × 2회) × 4주 = 72회

2. 훈련 시 문제점 및 개선방향

○ 특이사항 없음

○

○

3. 훈련 등 관련자료(사진)