【붙임 3】

가스시설 소방훈련 결과 보고

(여의도119안전센터)

1. 훈련결과

대 상 명	현장실사훈련		도상훈련		합동출동훈련
	훈련일시	참여인원	훈련일시	참여인원	훈련일시	참여인원
KBS별관	5월08일	6	5월08일	10	5월08일	13
여의도서	5월22일	6	5월22일	9	5월22일	15
여의도성모병원	8월20일	6	8월20일	9	8월20일	15
한국산업은행	10월22일	6	10월22일	10	10월22일	16
	이	하	빈	칸

2. 도면작성 및 정비실적

대 상 명	도면작성 및 비치여부	긴급차단밸브 조작훈련 실시 여부	방호대책 강구여부	충전소와 연락체계 유지여부	기 타
정압기2개소 저장소2개소	비치됨	실시함	강구됨

3. 소방공무원 가스안전교육 실적

대상(총원)	교육이수(명)	교관성명	비 고
24	24	센터장(팀장)

4. 훈련 중 충전소 안전관리상 문제점 발견 및 조치

○ 특이사항 없음

5. 훈련결과 자체평가 요약

○ 긴급상황 발생시 신속한 가스차단으로 대형사고 예방

○ 정압실 훈련을 실시하여 가스흐름도를 알고 안전대책을 강구 할수 있다

6. 기타사항