【붙임 4】

가스시설 순찰결과 보고

(당산119안전센터 – 1월)

1. LPG판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
삼성가스상사	4	4	특이사항없음
영등포제3가스	4	4	〃

2. LPG충전소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
양평동충전소	4	4	특이사항없음
기린에너지	4	4	〃

3. 타공사장

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
해당없음	-	-

4. 도시가스지역정압기

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
당산현대	4	16	특이사항없음
양평한신	4	16	〃
당산효성	4	16	〃
양평2동	4	16	〃
양평3동	4	16	〃
당산삼성	4	16	〃

5. 고압가스 저장소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
롯데제과	4	16	특이사항없음
영등포아리수 정수센터	4	16	〃

6. 고압가스 판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
영동종합가스	4	16	특이사항없음
대한가스상사	4	16	〃
삼보상사	4	16

7. 미사용 무단방치 LPG용기 발견 보고서

연 번	발견일자	발견장소	개 요	조치내용
	없음