【양식 1】

1/4분기 가스시설 소방훈련 결과

1. 유관기관합동훈련(대응총괄팀, 119안전센터)

구 분	훈련일시	대상명	동 원 사 항(소방)		동 원 사 항(유관기관)
			인 원	장 비	인 원	장 비
(1)분기
누 계

2. 도 상 훈 련(각 119안전센터)

구 분	대상수	회 수	교육인원	비 고
1/4 분기	10	270	540
누 계	10	270	540

3. 홍보실적(장비회계팀, 홍보교육팀, 검사지도팀)

구 분	대상수	회 수	홍보인원	비고
/ 분기				※홈페이지 홍보는 횟수와 시기를 기재
누 계

4. 기  타  사  항(도면작성 및 정비실적)

가스시설명	도면작성 비치여부	긴급 차단밸브 조작 훈련실시 여부	방호대책 강구여부	가스시설과 연락 체계유지여부	기 타

5. 소방공무원 가스안전교육 실적(대응총괄팀 및 각 안전센터)

대상(총원)	교육이수(명)	교관 성명	비 고

6. 훈련중 가스시설 안전관리상 문제점 발견 및 조치(각 안전센터)

7. 훈련결과 자체평가 요약(대응총괄팀 및 각 안전센터)

8. 기타사항

【양식 6】

1/4분기 가스시설 순찰결과  보고

잠원119안전센터

1. LPG․고압가스판매소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
반포가스	90	200	이상없음	관계자 등외 교육 실시	누계 : 200명
총 계

2. LPG․CNG충전소

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
영동가스	90	200	이상없음	관계자 등외 교육 실시	누계 : 200명
총 계

3. 대형 타 공사장

구 분 대 상	순찰현황		결 과	조 치	비 고
	회 수	인 원
롯대캐슬아파트 (신축현장)	6	24	이상없음	공사장관계자등외 교육 실시	누계 : 24 명
총 계

※ 공사장 조치사항(현지시정 포함)은 교육자 이외 실적으로 반드시 기재 할 것.