가스시설 안전점검표

상 호			소재지			대표자
검사일			공급업체
점검항목		점검내용			검사결과		검사 판정			비고
							적		부
1. LP가스 안전공급 계약제 체결		안전공급계약 체결 여부
		공급자 안전점검실시
		공급자 안전계도, 홍보실시
		계약체결확인 스티커 부착
2. 용기보관실		용기보관실의 통풍상태
		용기 전도․전락방지 조치
		용기의 부식 방지조치
		화기로부터 이격(2m) 여부
3. 배관 설치		강관 등 설치여부(조정기～중간밸브)
		연소기 철거부분의 마감조치 여부
		배관의 도색 상태
		배관과 전기설비와의 이격거리 적정여부
		배관 고정상태
4. 호스 관련		호스길이 3m 이내(중간밸브～연소기)
		T형 연결 여부
		연소기와의 결속 상태
5. 가스누출경보차단 장치(가스누출 경보기)		설치 및 작동 상태
		수분, 이물질과의 접속여부
		퓨즈콕 설치
6. 연소기 설치		가스보일러 급․배기설비 설치상태
		연소기의 연소상태 및 노후 ․ 파손여부
7. 기밀상태		가스누출 여부(배관, 호스, 이음쇠 연결부 등)
8. 기 타