가스 탐지기 고장 내역

〇 기    종: 복합가스 탐지기(VENTIS MX4)

〇 고장내역: 산소센서 고장

〇 업    체: 주식회사 유유계기 교역상사(02-2672-5572)

〇 업체 의견: 보수가능

〇 구 입 일: 2017.8.29

가스 탐지기 고장부위(산소센서)

끝.