제수밸브

일련번호 (밸브번호)	밸브용도	설치일	개통상태	제작회사	형식	재질	심도	구경	변실형태	철개종류	회전방향	총회전수	개폐여부	구동방법	공사번호	변실규격
																가로(m)	세로 (m)	높이(m)
67722040	중간	미상	사용	미상	게이트	회주철	1.3	600	기타	기타	좌측		개	자동		6.93	12.95	3.3
67722036	분기	1993	사용	유진밸브	버터	회주철	2.7	300	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722434	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	자동		6.93	12.95	3.3
67722428	분기	2005	사용	현대밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722037	분기	1993	사용	유진밸브	버터	회주철	2.7	300	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722435	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	자동		6.93	12.95	3.3
67722063	분기	2005	사용	현대밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722038	분기	1993	사용	유진밸브	버터	회주철	2.7	300	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722436	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	자동		6.93	12.95	3.3
67722030	분기	2005	사용	현대밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722039	분기	1993	사용	유진밸브	버터	회주철	2.7	300	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722437	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	자동		6.93	12.95	3.3
67722431	분기	2005	사용	현대밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타	좌측		개	수동		6.93	12.95	3.3
67722052	중간	미상	사용	동양밸브	버터	닥타일	4.6	600	구형	기타	좌측		개	수동		3.0	5.82	6.4
67722433	중간	2012	사용	동양밸브	버터	닥타일	4.6	600	구형	기타	좌측		개	자동		3.0	5.82	6.4
67722053	중간	미상	사용	동양밸브	버터	닥타일	4.6	600	구형	기타	좌측		개	수동		3.0	5.82	6.4
67722432	중간	2012	사용	동양밸브	버터	닥타일	4.6	600	구형	기타	좌측		개	전동		3.0	5.82	6.4
67722438	중간	2012	사용	동양밸브	버터	닥타일	5.6	700	기타	기타	좌측		개	자동	(밸브 항내부)	2.67	6.7	8.62
67722055	중간	1985	사용	고성	게이트	회주철	5.6	700	구형	기타	좌측		개	수동		2.67	6.7	8.62
67722439	중간	2012	사용	동양밸브	버터	닥타일	5.6	700	기타	기타	좌측		개	자동	(밸브 항내부)	2.67	6.7	8.62

일련번호	밸브용도	설치일	개통상태	제작회사	형식	재질	심도	구경	변실형태	철개종류	회전방향	총회전수	개폐여부	구동방법	공사번호	변실규격
																가로(m)	세로 (m)	높이(m)
67722056	중간	1985	사용	고성	게이트	회주철	5.6	700	구형	기타	좌측		개	수동		2.67	6.7	8.62
67842133	중간	미상	사용	미상	버터	회주철	3.7	600	기타	기타	좌측		개	자동		7.42	22.2	3.7
67842142	중간	미상	사용	미상	버터	회주철	2.9	500	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842433	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.9	500	기타	기타	좌측		개	자동		7.42	22.2	3.7
67842137	분기	미상	사용	동성밸브	버터	회주철	2.9	300	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842435	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.9	250	기타	기타	좌측		개	자동		7.42	22.2	3.7
67842140	분기	2005	사용	미상	게이트	닥타일	2.9	250	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842147	분기	미상	사용	동성밸브	버터	회주철	2.9	300	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842436	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.9	250	기타	기타	좌측		개	자동		7.42	22.2	3.7
67842141	분기	2005	사용	미상	게이트	닥타일	2.9	250	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842146	분기	1994	사용	현대밸브	버터	회주철	2.9	250	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842437	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.9	200	기타	기타	좌측		개	자동		7.42	22.2	3.7
67842139	분기	2005	사용	미상	게이트	닥타일	2.9	200	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842136	분기	미상	사용	부산밸브	버터	회주철	2.9	300	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842438	중간	2005	사용	현대밸브	버터	닥타일	2.9	250	기타	기타	좌측		개	자동		7.42	22.2	3.7
67842138	분기	2005	사용	미상	게이트	닥타일	2.9	250	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842434	분기	2009	사용	동양밸브	게이트	닥타일	3.1	80	기타	기타	좌측		개	수동		7.42	22.2	3.7
67842432	중간	1986	사용	고성밸브	게이트	회주철	2.0	600	구형	기타	좌측		개	수동		1.9	3.2	4.0
67842132	중간	1982	미사용	미상	게이트	회주철	2.0	600	구형	648	좌측		폐	수동		1.6	1.65	3.0
67963048	중간	1999	사용	신진정공	게이트	닥타일	5.7	300	구형	기타	좌측		개	자동		1.21	1.6	6.2

일련번호	밸브용도	설치일	개통상태	제작회사	형식	재질	심도	구경	변실형태	철개종류	회전방향	총회전수	개폐여부	구동방법	공사번호	변실규격
																가로(m)	세로(m)	높이(m)
67963049	중간	1999	사용	신진정공	게이트	닥타일	5.7	300	구형	기타	좌측		개	자동		1.21	1.6	6.2

퇴수밸브

일련번호	설치일	개통상태	제작회사	형식	재질	심도	구경		변실형태	철개종류	구동방법	공사번호	변실규격
							본관	밸브					가로(m)	세로(m)	높이(m)
67722054	1999	사용	신진정공	게이트	닥타일	8.0	항내부	300	구형	기타	수동		2.67	6.7	8.62
67722057	1999	사용	신진정공	게이트	닥타일	8.0	항내부	300	구형	기타	수동		2.67	6.7	8.62
67954001	1999	사용	신진정공	게이트	닥타일	5.9	항내부	150	구형	기타	수동		1.21	1.6	6.2
67954002	1999	사용	신진정공	게이트	닥타일	5.9	항내부	150	구형	기타	수동		1.21	1.6	6.2

공기밸브

일련번호	설치일	개통상태	제작회사	형식	재질	심도	구경		변실형태	철개종류	공사번호	비고	변실규격
							본관	밸브					가로(m)	세로(m)	높이(m)
67842111	2008	사용	삼진	급속	닥타일	3.1	600	80	기타	기타			7.42	22.2	3.7

신축관(신축이음)

일련번호	설치일	개통상태	제작회사	형식	재질	심도	구경	변실형태	철개종류	공사번호	비고	변실규격
												가로 (m)	세로 (m)	높이(m)
67722003	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67722004	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67722005	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67722006	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67842150	미상	사용	미상	드레셔	강판	3.7	600	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67842144	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	3.1	250	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67842148	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	3.1	250	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67842145	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	3.1	200	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67842149	미상	사용	미상	벨로우즈형	스테인레스	3.1	250	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67722008	2012	사용	영진플렉스	벨로우즈형	스테인레스	4.6	600	구형	기타			3.0	5.82	6.4
67722007	2012	사용	영진플렉스	벨로우즈형	스테인레스	4.6	600	구형	기타			3.0	5.82	6.4

역지밸브(체크밸브)

일련번호	설치일	개통상태	제작회사	형식	재질	심도	구경	변실형태	철개종류	공사번호	비고	변실규격
												가로 (m)	세로 (m)	높이(m)
67722032	2012	사용	동아밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67722033	2012	사용	동아밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67722034	2005	사용	현대밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67722035	2005	사용	현대밸브	게이트	닥타일	2.7	250	기타	기타			6.93	12.95	3.3
67842152	2004	사용	현대밸브	게이트	닥타일	3.0	250	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67842153	2004	사용	현대밸브	게이트	닥타일	3.0	250	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67842155	2004	사용	현대밸브	게이트	닥타일	3.0	200	기타	기타			7.42	22.2	3.7
67842001	2005	사용	현대밸브	게이트	닥타일	3.0	250	기타	기타			7.42	22.2	3.7