가압장별 점검수수료 내역

가압장명	사용전압(V)	점검용량(KW)	수수료(원)	비 고
미 아	22,900	600	734,600	971원*600kw=582,600원 기본료:152,000원 계734,600원
수 유	380	200	305,400	1,287원*200kw=257,400원 기본료:48,000원 계:305,400원
우 이	380	200	305,400	,287원*200kw=257,400원 기본료:48,000원 계:305,400원
번 동	380	200	305,400	,287원*200kw=257,400원 기본료:48,000원 계:305,400원
상 계	380	200	305,400	,287원*200kw=257,400원 기본료:48,000원 계:305,400원
중 계	380	50	112,350	1,287원*50kw=64,350원 기본료:48,000원 계:112,350원
쌍문 1	380	38	96,900	1,287원*38kw=48,906원 기본료:48,000원 계:96,906원
쌍문 2	380	43	103,340	1,287원*43kw=55,341원 기본료:48,000원 계:103,341원
비접촉식	미아특고압반 선택점검료 . 전원품질분석계 . 자외선코로나 검출측정 . 피뢰기누설전류측정	1식	1,074,000	선택형 점검수수료 437,000*1식 359,000*1식 278,000*1식
소 계			3,342,790
부가가치세		1식	367,780
합 계			3,710,570