서울소방행정타운 각종 설비 합동 회의 결과

Ⅰ		회의개요

□ 일  시 : 2015. 3. 12.(목) 09 : 30 ~ 14 : 00

□ 장  소 : 서울소방재난본부 6층 회의실

□ 참석자 : 13명

□ 내  용 : 소방행정타운 설계용역(1단계) 각종 설비 검토 및 의견

수렴 등

Ⅱ		회의내용

□ 검토내용

○ 기계, 전기, 통신설비 시스템 설명 및 방향 설정

- 생활관 급수 및 급탕 등 본관동 기계실 공급여부

- 중앙훈련타워 환풍시설 및 환기방식

- 폐수처리설비 설치 위치 및 중수조 설비 방안

- 수배전 설비 용량 확보

- 무선랜 설치 인증 및 TRS 무선설비 적용

○ 인증등급관련 문제점(BF, IF)

- 신재생 에너지 의무 비율 및 서울시 적용 지침에 따른 태양광 발전설비 적용

- 소방행정타운의 훈련 및 교육 업무 특성상 IB 및 BF 협의

○ 상징성 계획 방향

- 안내동 및 문주를 활용한 상징성 제시

- 전망대와 옥탑의 헬리포트를 활용한 형태 디자인

○ 계획면적 대비 지침면적 검토

【회의사진】

【참석자 명단】

□ 구성인원 : 13명(설계 및 용역 4명, 소방학교 1명, 방재센터 3명, 본부 5명)

연번	소속	직급	성명	비고(분야)
1	본부	지방소방령	김두일	소방행정타운
2	“	지방소방경	손문범
3	“	지방소방위	곽민규
4	“	지방소방위	김상탁
5	“	지방소방위	이위수	전산기획팀
6	소방학교	주무관(통신)	주창진	총괄운영팀
7	방재센터	소방장	권오철	전산통신과(유지보수)
8	“	소방교	정석희	“ (지령망)
9	“	소방교	남성의	“ (영상운영)
10	토문건축사사무소	소장	윤종덕	계획
11	㈜유원이앤씨	“	임채준	전기·통신
12	㈜트루만	“	신효섭	기계
13	옥토끼이미징	차장	차동구	훈련시설