문서번호	시설관리과-21972
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
협조
	주무관

간선도로변 퇴수관 조사보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 하수박스내 퇴수관(변) 연결사항에 대해 현장조사하고 조사결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 9. 26.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 한규수 (인)

성명 : 전동근 (인)

□ 조사지역 : 동작구 관내

□ 조사일시 : 2014. 9. 22. ~ 9. 25.

□ 조 사 자 : 한규수외 13명

□ 조사결과

○ 퇴수변(관) 현황

구 분	계	하수BOX 연결	하수도관 연결	기 타
계	345	13	332
동작구	345	13	332

○ 퇴수관 하자여부 조사현황(하수BOX 내부)

(단위 : 개소)

구 분	계	정상설치 (개소)	하자발생(개소)
			소계	BOX 통과부 CON`C 균열 및 탈락	퇴수관 누수	퇴수관 노후	기 타
계	345	345	-	-	-	-
동작구	345	345	-	-	-	-

○ 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX 내부)

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수복구	노후관교체	기타
		하자발생 없음

첨부 : 위치도 및 현장사진 1부(별첨).  끝.