간선배관 예산요청 사항 검토 보고

□ 사업개요(서부수도- 급운) - 1

○ 공 사 명 : 마포구 공덕동 470번지 일대 간선배관 공사

○ 위    치 : 마포구 공덕동 470번지

○ 개    요 : D=200㎜, L=200m

○ 소요예산 : 150백만원

□ 급수현황

○ 급수현황 (와우28소블록)

급수 수계	급수지역(16~30m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
와우산배수지 H.W.L= 65m L.W.L= 60m	마포구 공덕동	400세대	600㎥/일	와우산2중블록

○ 수계현황

뚝도아리수

정수센터

와우산배수지

H.W.L= 65m

L.W.L= 60m

백범로

(D700)

마포대로

(D600~500)

마포대로11길

(D200)

공덕동일대

□ 사업선정 사유

○ 마포구 공덕동 470번지 일대는 ‘21년도 송배수관 정비구간 지역으로 순환배관망을 형성하여 단수 및 소출수를 예방하여 안정적인 급수운영을 시행코자 함.

※ 송배수관 정비구간 : 애오개역 ~ 공덕역(마포대로)

□ 위치도 및 배관현황도

위 치 도

현황 및 배관도