간선배관 예산요청 사항 검토 보고

□ 사업개요(강서수도)

○ 공 사 명 : 등촌동 산 17-8번지 봉제산 근린공원 및 법성사 급수관 공사계획

○ 위    치 : 강서구 등촌2동 산17-8번지 일대

○ 개    요 : D=50㎜, L=100m

○ 소요예산 : 20백만원

□ 급수현황

○ 급수현황 (목동07소블록)

급수 수계	급수지역(15~20m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
목동배수지 H.W.L= 61.0m L.W.L= 55.0m	강서구 등촌동일대	2,347세대	3,975㎥/일	목4중블록

○ 수계현황

영등포아리수정수센터

목동배수지

H.W.L= 61.0m

L.W.L= 55.0m

등촌동

□ 사업선정 사유

○ 등촌동 산17-8번지 일대 봉제산 근린공원 및 법성사 급수공사 신청에 따라 급수관 부설 및 급수공사 시행으로 미급수 지역 민원사항을 해결하고 깨끗한 아리수

공급을 하고자 함.

□ 위치도

배관 부설 위치

위 치 도

현황 및 배관도