‘14.2월 갈수기 대책 추진실적

1. 총 괄

○ 총 평

- 갈수기 수질관리대책 및 수질오염사고 예방대책을 수립하여 시행하고

있으며, 취수원수의 이․취미 및 조류 감시를 위해 분석을 강화하고

취수구 주변에 조류차단막, 오일휀스 등을 적정 설치 운영 함.

- 수질자동측정기를 취수장 및 정수장에 설치하여 원․정수 수질을 실시간

감시하여 깨끗하고 안전한 아리수 생산에 만전을 기함.

- 갈수기 수질관리대책반을 제어실에 설치하여 수질오염사고 발생시

상황처리 및 보고, 비상연락망 유지 등 비상체계를 구축 함.

○ 잘된 점

- 갈수기 수질관리 및 수질사고 예방대책 수립 및 추진

- 갈수기 수질관리대책 추진을 위한 전직원 교육 실시

- 원․정수 이취미 저감을 위한 직원 비상근무 및 분석 강화 실시

- 원수 수질조건(이취미물질, 총조류 등)에 따른 분말활성탄 적정 투입

- 취수장 조류차단막 및 오일휀스설치 운영

- 오탁방지막을 설치하여 오탁물질 및 조류 차단

- 상수원보호구역 순찰 및 감시활동 강화(NH3-N 등 수질분석)

- 갈수기 수질관리대책반 구성 운영(제어실) 및 비상연락망 유지

- 취수장 원수(NH3-N, TOC 등) 24시간 자동측정 및 감시

- 취수 원수 감시를 위해 설치된 조류 분석장치 상시 가동

- 취수장 스크린작업을 주1회 이상 실시하여 이물질 제거

- 동절기 동파예방을 위한 보온조치 및 수질오염사고 방제장비 확보 등

○ 미흡한점 : 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 해빙기 대비 취약 시설물 안전점검 등 사고 예방대책 추진(계속)

- 조류․냄새발생에 대비하여 자체계획을 수립․시행하여 조류발생으로        인한 피해 사전 예방

2. 세부 추진실적

가. 방제장비확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(2월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일휀스		(m)	1,384
	흡착제	흡착포	(box)	82
		흡착붐	(box)	8
		흡착롤	(box)	110
	유처리제	분말	(㎏)	5
		액체	(ℓ)	8
방제약품	황 산		(㎏)	-
	염 산		(㎏)	-
	황산반토		(㎏)	-
	소 석 회		(㎏)	18,410
	가성소다		(㎏)	565,696
	활 성 탄		(㎏)	704,606
운반 및 기동장비	장비전용운반차량			2
	순찰차량		(대)	7
	수거차량		(대)	2
	오토바이		(대)	15
	청소선(고무보트 제외)		(척)	-
	순찰선(고무보트 제외)		(척)	1
	고무보트			4
	무전기		(대)	99
기타	보호장갑		(켤레)	116
	보호장화		(켤레)	71
	보호의		(벌)	116
	망원경		(벌)	4
	분무기		(대)	3
	잠수장비		(셋트)	-

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) :  없음

나. 지도․점검실적(당월/누계)

분야별	단속 인원	단속 건수	위반 건수	조 치 내 역							병과 고발
				계	개 선 명 령	조 업 정 지	사 용 정 지	폐쇄	경고	단독고발
합 계	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐수배출업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐수처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
유독물취급업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐기물처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
환경기초시설	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

다. 주요하천 감시실적(당월/누계)

하천감시 활동전개 (회수)	운 영 실 적
	수질오염사고 조기발견(건수)	불법행위신고 (건수)	하천오염행위 현지계도(건수)	쓰 레 기 등 수거처리(톤)
4/13	/	※ /	/	/

≪ 위 “※”난(불법행위신고건수)에 대한 조치실적(당월/누계)≫

불법행위 신고건수	신고에 대한 확인결과(건수)			위 반 자 조 치 (건수)						병과 고발
	위법사실 미 발 견	법미저촉 현지계도	위반행위 적발건수	계	조업 정지	개선	경고	기타	단독 고발
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

라. 주요시설에 대한 환경 안전점검 실적(당월/누계)

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기타	29/48	29/48	※ 기타시설 : 취수장, 착수정, 혼화지, 응집지, 약품투입실, 침전지, 여과지, 정수지, 염소투입실

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계)

교육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
(18/24)회 (298/405)명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/권	/ 매	( / )회 ( / )명	/