		갈수기 정수장의 소독부산물 안전관리 강화계획

국립환경과학원 2014.4.4

◇ 고농도 소독부산물(브로메이트 등) 검출 우려 정수장(70개소)에 대한 감시 강화

◇ 소독제 관리 현황 등 조사를 통해 소독제 품질관리 제고

□ 추진 배경

❍ 갈수기시 암모니아성 질소 등 수질악화에 따른 소독제 주입률의 증가로 고농도의 소독부산물(브로메이트 등) 발생 가능

* (국내) ’11.4월 발암물질인 브로메이트가 수질감시항목 권고기준 초과 (일본) ’04.6월 브로메이트가 수질기준의 16배 이상 검출, 음용수 공급 중단

□ 관리 취약 정수장 대상 소독부산물 발생 조사 및 조치(4～5월)

❍ 소독부산물 관리가 취약할 것으로 예상되는 70개 정수장*을 선정하여 브로메이트, 클로레이트 등의 발생 여부를 모니터링

* 선정기준 : 액체염소를 사용하는  중소 규모 정수장[붙임 참조]

❍ 조사결과, 권고기준의 50% 이상 초과정수장에 대한 집중 모니터링(매주)을 실시하고 주변 하수처리장 방류수에 대한 암모니아성 질소  처리 강화 독려

❍ (중기) 브로메이트 먹는물 수질기준 설정 추진

□ 소독제 품질 관리현황 조사 및 조치계획(4～5월)

❍ 상기 관리취약 정수장 70개와 현장 소독제 제조시설 50개[붙임 참조]를 대상으로 소독제 종류, 소독제의 보관기간․형태를 조사

❍ 조사결과를 토대로 소독제 원료 교체, 보관기관 단축 등을 권고

❍ (중기) 수처리제 규격기준 고시 개정(’14.12월)

[붙임]      ‘14년 갈수기 소독부산물 발생 및 소독제 관리 현황 조사대상 목록

■ 갈수기 소독부산물 조사대상 정수장(1)

순번	광역시도	시군	정수장명	주 소	처리용량 (톤/일)	수원종류	염소투입방식	여과방식	전화번호
1	강원도	속초시	속초	속초시 조양동 817번지	40,000	복류수	액체염소	급속	033-639-2986
2	경상남도	함안군	함안	함안군 함안면 강명리 1395-1	700	호소수	액체염소	급속	055-582-1799
3	수자원공사	고령군	고령	고령군 고령읍 장기리 331번지		-	액체염소	완속	054-950-4221
4	경기도	포천시	관인	포천시 관인면 냉정리 산324-2	1,700	호소수	액체염소	완속	031-538-2468
5	경기도	포천시	이동	포천시 이동면 도평리 316-5	1,650	호소수	액체염소	막(UF)	031-538-2592
6	강원도	인제군	덕산	인제군 인제읍 덕산리 666-1	12,000	복류수	액체염소	급속	033-460-2131
7	강원도	인제군	서화	인제군 서화면 서화리 582-4	2,000	복류수	액체염소	완속	033-462-4941
8	강원도	인제군	용대	인제군 북면 용대리 614번지	2,000	복류수	액체염소	완속	033-462-4929
9	강원도	인제군	천도	인제군 서화면 천도리 205-1	2,000	복류수	액체염소	완속	033-462-4940
10	강원도	인제군	현리	인제군 기린면 현리 699	3,000	복류수	액체염소	완속	033-461-5257
11	강원도	평창군	대관령	평창군 대관령면 횡계리 294-35	4,000	복류수	액체염소	완속	033-335-5085
12	경기도	양평군	양평	양평군 양평읍 회현리 307-7	26,000	복류수	액체염소	급속	031-874-4701
13	경기도	평택시	유천	평택시 유천동 188-1	15,000	복류수	액체염소	급속	031-659-4925
14	경상남도	남해군	봉성	남해군 남해읍 평현리 1624-1	2,000	호소수	액체염소	급속	055-864-3803
15	경상남도	남해군	아산	남해군 남해읍 아산리 1052-2	3,000	호소수	액체염소	급속	055-864-2628
16	경상남도	남해군	대곡	남해군 고현면 대곡리 956-2	1,000	호소수	액체염소	급속	055-864-7074
17	경상남도	창원시	석동	창원시 진해구 진해대로 763번지	100,000	하천수	액체염소	급속,활성탄	055-225-6551
18	경상북도	경주시	감포	경주시 감포읍 감포리 산48	8,000	호소수	액체염소	급속	054-744-3000
19	경상북도	상주시	함창	상주시 함창읍 오사리 468	4,000	복류수	액체염소	완속	054-541-3305
20	경상북도	영천시	영천	영천시 임고면 산매리 산24-20번지	35,000	호소수	액체염소	급속	054-339-7682
21	경상북도	예천군	감천	예천군 감천면 장산리 446	1,000	복류수	액체염소	완속	054-650-6344
22	경상북도	울진군	온정	울진군 온정면 온정리 438번지	3,400	복류수	액체염소	완속	054-789-5386
23	서울특별시	영등포구	영등포	서울시 영등포구 노들길 844	600,000	하천수	액체염소	급속	02-3146-5600

■ 갈수기 소독부산물 조사대상 정수장(2)

순번	광역시도	시군	정수장명	주 소	처리용량 (톤/일)	수원종류	염소투입방식	여과방식	전화번호
24	전라남도	강진군	강진	강진군 강진읍 동성리 440	4,900	하천수	액체염소	급속	061-430-3766
25	전라남도	무주군	무풍	무주군 무풍면 금평리 2121-1	600	하천수	액체염소	급속	063-324-4440
26	전라남도	순창군	구림	순창군 구림면 방화리 산2번지	500	지하수	액체염소	여과없음	063-650-1584
27	전라남도	순창군	복흥	순창군 복흥면 정산리 650-1	400	복류수	액체염소	급속	063-650-1532
28	전라남도	순창군	쌍치	순창군 쌍치면 쌍계리 산128-5	450	지하수	액체염소	여과없음	063-650-1529
29	전라남도	영광군	대신	영광군 백수읍 대신리 531-7	2,000	호소수	액체염소	완속	061-350-5904
30	전라남도	영광군	법성	영광군 법성면 법성리 681-2	4,500	호소수	액체염소	완속	061-350-5904
31	전라남도	영광군	연암	영광군 묘량면 연암리 476	4,000	호소수	액체염소	완속	061-350-5904
32	전라남도	영광군	염산	영광군 염산면 오동리 1082	1,350	호소수	액체염소	완속	061-350-5904
33	전라남도	영광군	영광2	영광군 영광읍 학정리 산232-7	6,300	호소수	액체염소	완속	061-350-5904
34	전라남도	완도군	대야	완도군 완도읍 대야리 산132-1	7,000	호소수	액체염소	급속	061-550-5862
35	전라북	진안군	수동	진안군 상전면 수동리 산 14-1	5,000	복류수	액체염소	급속	063-432-6062
36	전라북도	남원시	월락	남원시 도통동 555	16,500	하천수	액체염소	급속	063-620-6782
37	충청남도	아산시	용화	아산시 용화동 산6-1	11,500	복류수	액체염소	급속	041-545-2133
38	충청남도	천안시	병천	천안시 수신면 장산리 78-1	5,000	복류수	액체염소	완속	041-521-3135
39	충청북도	옥천군	청산	옥천군 청산면 교평리 291-2	1,000	복류수	액체염소	급속	043-730-3593
40	강원도	강릉시	연곡	연곡면 송림 가마골길 13	14,800	복류수	현장제조염소	완속	033-661-1650
41	경기도	가평군	가평통합	가평군 가평읍 달전리 510	19,000	지하수	현장제조염소	급속	031-580-4471
42	경기도	가평군	현리	가평군 하면 현리 215-4	7,000	지하수	현장제조염소	완속	031-580-4248
43	경기도	가평군	설악	가평군 설악면 선촌리 산33-7	2,000	지하수	현장제조염소	완속	031-580-4053
44	경기도	광주시	광주1	광주시 송정동 466-5	24,000	하천수	현장제조염소	급속	031-760-9740
45	경기도	광주시	광주2	광주시 송정동 466-5	60,000	하천수	현장제조염소	급속	031-760-9740
46	경기도	광주시	광주3	광주시 송정동 466-5	40,000	하천수	현장제조염소	급속	031-760-9740

■ 갈수기 소독부산물 조사대상 정수장(3)

순번	광역시도	시군	정수장명	주 소	처리용량 (톤/일)	수원종류	염소투입방식	여과방식	전화번호
47	경기도	남양주시	도곡	남양주시 와부읍 도곡리 932	16,000	하천수	현장제조염소	급속	031-590-2780
48	경기도	남양주시	화도	남양주시 화도읍 창현리 22-42	55,000	하천수	현장제조염소	급속	031-590-4676
49	경기도	안산시	안산	안산시 고잔동 산6번지	83,000	호소수	현장제조염소	급속	031-481-2736
50	경기도	파주시	문산	파주시 문산읍 선유리 산100-2	96,000	하천수	현장제조염소	급속,활성탄	031-950-0752
51	경상남도	창원시	대산6만	창원시 의창구 대산면 갈전리 816	60,000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-225-6451
52	경상남도	창원시	대산1만	창원시 의창구 대산면 갈전리 816	10,000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-225-6451
53	경상남도	창원시	북면1만	의창구 북면 월계리 645번지	10,000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-225-6451
54	경상남도	함안군	함안칠서	함안군 칠서면 용성리 801-11	20000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-580-3736
55	경상남도	합천군	가야	합천군 가야면 황산리 492	2,200	하천수	현장제조염소	완속	055-930-3926
56	수자원공사	공주시	공주	충남 공주시 월송동 산42-7	30,000	하천수	현장제조염소	막(MF)	041-850-2724
57	수자원공사	태백시	황지	강원도 태백시 황연동 산174-2	70,000	호소수	현장제조염소	급속	033-550-1234
58	수자원공사	금산군	금산무주권	충남 금산군 남일면 신정리 796-6	12,000	호소수	현장제조염소	막(MF)	0417509311
59	수자원공사	금산군	마전	충남 금산군 남일면 신정리 796-6	4,500	호소수	현장제조염소	막(MF)	0417509311
60	울산광역시	울주군	천상(일반)	울산시 울주군 범서읍 천상리 527-1	220,000	호소수	현장제조염소	급속	052-229-5602
61	울산광역시	울주군	천상(고도)	울산시 울주군 범서읍 천상리 527-1	60,000	호소수	현장제조염소	급속	052-229-5602
62	전라남도	나주시	다시	나주시 다시면 운봉리 산90-12	1,600	지하수	현장제조염소	여과없음	061-339-3416
63	전라남도	화순군	북면	화순군 북면 옥리 산211-1번지	2,000	지하수	현장제조염소	완속	061-379-3865
64	전라남도	화순군	남면	화순군 남면 사평리 9-11번지	900	복류수	현장제조염소	완속	061-379-3865
65	충청남도	천안시	용곡	천안시 용곡2길 141번지	25,000	복류수	현장제조염소	급속	041-521-3135
66	충청북도	단양군	단양	단양군 단양읍 별곡리 637	20,000	복류수	현장제조염소	급속	043-420-2332
67	충청북도	단양군	영춘	단양군 영춘면 백자리 100번지	1,700	지하수	현장제조염소	완속	043-420-2332
68	충청북도	단양군	적성	단양군 적성면 상1리 911-1	500	지하수	현장제조염소	급속	043-420-2332
69	충청북도	영동군	궁촌	영동군 상촌면 궁촌리 95번지	4,500	호소수	현장제조염소	급속	043-740-3795
70	충청북도	영동군	영동	영동군 심천면 약목리 산21-8	13,500	복류수	현장제조염소	급속	043-740-5654

■ 갈수기 현장 제조염소시설 조사대상 정수장 (1)

순번	광역시도	시군	정수장명	주 소	처리용량 (톤/일)	수원종류	염소투입방식	여과방식	전화번호
1	강원도	강릉시	연곡	연곡면 송림 가마골길 13	14,800	복류수	현장제조염소	완속	033-661-1650
2	경기도	가평군	가평통합	가평군 가평읍 달전리 510	19,000	지하수	현장제조염소	급속	031-580-4471
3	경기도	가평군	현리	가평군 하면 현리 215-4	7,000	지하수	현장제조염소	완속	031-580-4248
4	경기도	가평군	설악	가평군 설악면 선촌리 산33-7	2,000	지하수	현장제조염소	완속	031-580-4053
5	경기도	광주시	광주1	광주시 송정동 466-5	24,000	하천수	현장제조염소	급속	031-760-9740
6	경기도	광주시	광주2	광주시 송정동 466-5	60,000	하천수	현장제조염소	급속	031-760-9740
7	경기도	광주시	광주3	광주시 송정동 466-5	40,000	하천수	현장제조염소	급속	031-760-9740
8	경기도	남양주시	도곡	남양주시 와부읍 도곡리 932	16,000	하천수	현장제조염소	급속	031-590-2780
9	경기도	남양주시	화도	남양주시 화도읍 창현리 22-42	55,000	하천수	현장제조염소	급속	031-590-4676
10	경기도	안산시	안산	안산시 고잔동 산6번지	83,000	호소수	현장제조염소	급속	031-481-2736
11	경기도	파주시	문산	파주시 문산읍 선유리 산100-2	96,000	하천수	현장제조염소	급속,활성탄	031-950-0752
12	경상남도	창원시	대산6만	창원시 의창구 대산면 갈전리 816	60,000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-225-6451
13	경상남도	창원시	대산1만	창원시 의창구 대산면 갈전리 816	10,000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-225-6451
14	경상남도	창원시	북면1만	창원시 의창구 북면 월계리 645번지	10,000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-225-6451
15	경상남도	함안군	함안칠서	함안군 칠서면 용성리 801-11	20000	강변여과수	현장제조염소	급속	055-580-3736
16	경상남도	합천군	가야	합천군 가야면 황산리 492	2,200	하천수	현장제조염소	완속	055-930-3926
17	수자원공사	공주시	공주	충남 공주시 월송동 산42-7	30,000	하천수	현장제조염소	막(MF)	041-850-2724
18	수자원공사	태백시	황지	강원도 태백시 황연동 산174-2	70,000	호소수	현장제조염소	급속	033-550-1234
19	수자원공사	금산군	금산무주권	충남 금산군 남일면 신정리 796-6	12,000	호소수	현장제조염소	막(MF)	0417509311
20	수자원공사	금산군	마전	충남 금산군 남일면 신정리 796-6	4,500	호소수	현장제조염소	막(MF)	0417509311
21	울산광역시	울주군	천상(일반)	울산시 울주군 범서읍 천상리 527-1	220,000	호소수	현장제조염소	급속	052-229-5602
22	울산광역시	울주군	천상(고도)	울산시 울주군 범서읍 천상리 527-1	60,000	호소수	현장제조염소	급속	052-229-5602
23	전라남도	나주시	다시	나주시 다시면 운봉리 산90-12	1,600	지하수	현장제조염소	여과없음	061-339-3416
24	전라남도	화순군	북면	화순군 북면 옥리 산211-1번지	2,000	지하수	현장제조염소	완속	061-379-3865
25	전라남도	화순군	남면	화순군 남면 사평리 9-11번지	900	복류수	현장제조염소	완속	061-379-3865

■ 갈수기 현장 제조염소시설 조사대상 정수장 (2)

순번	광역시도	시군	정수장명	주 소	처리용량 (톤/일)	수원종류	염소투입방식	여과방식	전화번호
26	충청남도	천안시	용곡	천안시 용곡2길 141번지	25,000	복류수	현장제조염소	급속	041-521-3135
27	충청북도	단양군	단양	단양군 단양읍 별곡리 637	20,000	복류수	현장제조염소	급속	043-420-2332
28	충청북도	단양군	영춘		1,700	지하수	현장제조염소	완속	043-420-2332
29	충청북도	단양군	적성		500	지하수	현장제조염소	급속	043-420-2332
30	충청북도	영동군	궁촌	영동군 상촌면 궁촌리 95번지	4,500	호소수	현장제조염소	급속	043-740-3795
31	충청북도	영동군	영동	영동군 심천면 약목리 산21-8	13,500	복류수	현장제조염소	급속	043-740-5654
32	수자원공사	사천시	곤명	사천시 곤명면 정본로 127-47	2,000	-	현장제조염소	-	055-851-8252
33	강원도	영월군	김삿갓	영월군 하동면 각동리	900	지하수	혼합산화제	급속	033-370-2621
34	강원도	영월군	남면	영월군 남면 연당1리 산342-6	800	복류수	혼합산화제	완속	033-372-1698
35	강원도	영월군	북면	영월군 북면 마차리 1138-1	700	용천수	혼합산화제	급속	033-372-2526
36	강원도	영월군	쌍용	영월군 서면 쌍용7리 산2-3	1,000	복류수	혼합산화제	급속	033-372-5517
37	강원도	영월군	영월	영월군 영월읍 금강공원길 157	13,500	하천수	혼합산화제	급속	033-374-3308
38	강원도	영월군	주천	영월군 주천면 주천4리 1376-6	1,200	지하수	혼합산화제	급속	033-372-7478
39	부산광역시	청학동	청학	부산광역시 영도구 청학동 475-4	49,600	배수지	현장제조염소	-	-
40	수자원공사	용인시	수지	경기도 용인시 수지읍 상현2동 286	35,117	배수지	현장제조염소	-	031-260-8222
41	수자원공사	보령시	보령	충남 보령시 웅천읍 평리 517-2	124,900	배수지	현장제조염소	-	041-939-1253
42	수자원공사	부여군	석성	충남 부여군 석성면 정각리 166	800	배수지	현장제조염소	-	041-830-4232
43	수자원공사	금산군	금산무주	충남 금산군 남일면 신정리 796-6	12,000	배수지	현장제조염소	-	0417509311
44	수자원공사	단양군	단양	단양군 단양읍 별곡리 637	20,000	배수지	현장제조염소	-	043-420-2332
45	수자원공사	장수군	동화	전북 장수군 번암면 노단리 369번지	1,300	배수지	현장제조염소	-	063-350-0260
46	수자원공사	부안군	부안	전북 부안군 변산면 중계리 산537-1	24,700	배수지	현장제조염소	-	063-580-3224
47	수자원공사	장성군	평림	전남 장성군 삼계면 수옥리 861-21	20,800	배수지	현장제조염소	-	061-390-8241
48	수자원공사	포항시	학야	경북 포항시 북구 기계면 학야리 730	60,000	배수지	현장제조염소	-	054-230-4791
49	수자원공사	사천시	사천	경남 사천시 축동면 배춘리 18번지	86,800	배수지	현장제조염소	-	055-851-5262
50	전라북도	군산시	군봉	전북 군산시 조촌동 880	71,300	배수지	현장제조염소	-	063-454-5430