감 독 의 뢰 서

□ 지  시  번 호 : 시설물보수(13번)

□ 공   사    명 : 2014년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

□ 감독의뢰 일자 : 2014.  9. 26.

□ 작  업  기 간 : 2014.  9. 29.~ 2014. 10. 17.

□ 계   약    자 : 나일건설  대표 이 춘 화

□ 내        용 : 아래와 같이 시설물보수 작업지시 하니 기한내 완료하고 조치결과를

2014. 10. 20.까지 작업 전 ․ 중․ 후 사진 첨부하여 제출하기 바랍니다.

작업지시 내역

지시번호	위 치	작업내역	작업방법		작업조건		비 고
			인력	기계	주간	야간
13-1	등촌동 365-220(1)	변실정비 및 철개교체	○		●
13-2	등촌동 365-220(2)	변실정비 및 철개교체	○		●
13-3	개화동 450-2	변실정비 및 철개교체 (소형→원형)	○		●
13-4	개화동 474-60	변실정비 및 철개교체 (소형→원형)	○		●
13-5	개화동 477-20(1)	변실정비 및 철개교체	○		●
13-6	개화동 477-20(2)	변실정비 및 철개교체 (소형→원형)	○		●
13-7	개화동 477-20(3)	변실정비 및 철개교체	○		●
13-8	개화동 533-33	변실정비 및 철개교체	○		●
13-9	개화동 536-21(1)	변실정비 및 철개교체	○		●
13-10	개화동 536-21(2)	변실정비 및 철개교체	○		●
13-11	개화동 474-68	변실정비 및 철개교체 (소형→원형)	○		●
13-12	개화동 514-44	변실정비 및 철개교체	○		●

따로붙임   위치도(별도) 1부.  끝.