작 업 지 시 서

□ 지  시  번 호 : 시설물보수 (18번)

□ 공   사    명 : 2014년 강서구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

□ 감독의뢰 일자 : 2014. 10. 21

□ 작  업  기 간 : 2014. 10. 22 ~ 2014. 11. 7

□ 계   약    자 : 나일건설  대표 이 춘 화

□ 내        용 : 아래와 같이 시설물보수 작업지시 하니 기한 내 완료하고 조치결과를

2014. 11. 10.까지 작업 전 ․ 중․ 후 사진 첨부하여 제출하기 바랍니다.

작업지시 내역 – 노후밸브 교체

지시번호	위 치	구경	밸브종류	작업내역	작업방법		작업조건		비 고
					인력	기계	주간	야간
18-1	화곡동 1007-23	100	분기	노후밸브교체	○		●
18-2	화곡동 475-5	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-3	화곡동 368-8	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-4	화곡동 368-42	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-5	화곡동 797-5	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-6	화곡동 798-5	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-7	화곡동 777-8	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-8	화곡동 776-2	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-9	화곡동 778-15(2개소)	80,100	분기	노후밸브교체	○		●
18-10	화곡동 860-15	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-11	화곡동 861-9	100	분기	노후밸브교체	○		●
18-12	화곡동 871-6	100	분기	노후밸브교체	○		●
18-13	화곡동 826-14	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-14	화곡동 814-11	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-15	화곡동 820-10	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-16	공항동 687-6	80	분기	노후밸브교체	○		●
18-17	화곡동 772-5	80	분기	노후밸브교체	○		●

따로붙임   위치도(별도) 1부.  끝.