	㈜영화키스톤건축사사무소 돈화문 국악예술당 건립공사현장

수      신  : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조(경유) : 건축부 주무관

제      목 : 안전관리계획서 재보완 제출

1. 귀 본부의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 문서번호 : 건축부-6142호(2015.06.01)호와 관련입니다

3. 위 문서로 지시한『돈화문국악예술당 건립공사』안전관리계획서 보완 건에 대하여 시공사로부터 붙임과 같이 재보완 제출하였기에 이를 검토하고 결과를 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다

붙  임 : 시공사 제출 공문(국악당 15-60호) 사본 1부. 끝.

돈화문 국악예술당 건립공사현장

시공감리원 이  한  원 (인)

담  당  이 사   권   욱       T 02)763-7905   F 02)763-7907        E-mail kw55123@hanmail.net

시 행 돈화문감 제15-65호(2015.07.03)   접 수                   (    .     .   )                        506-307  서울시 종로구 와룡동12-2의 6필지현장                     http://www.yhkeystone.co.kr

기술검토(감리)의견서

공  사  명

돈화문 국악예술당 건립공사

문 서 번 호

돈화문기(건) 15-49호

수      신

서울시 도시기반시설본부 감독관

관 련 문 서

국악당15-60호

(2015.07.03)

검  토  자

권     욱  (인)

검토 일자

2015.07.03

구    분

□ 자체검토 ,  □ 지시검토 ,  ■ 시공사제출 ,  □ 기타

제    목

안전관리계획서 보완 및 작성내용 적정 여부 검토

□ 검토 목적

- 본 검토는 발주처 문서번호 건축부-6142호로 지시한 안전관리계획서 보완사항을 시공사에서       반영하였는지의 여부와 작성내용의 적정성을 확인코자 함

□ 관련근거 :

- 시공감리현장참여자 업무지침서 제50조(안전관리)

- 건설진흥법 제62조(건설공사의 안전관리), 98조(안전관리의 수립)

- 문서번호 : 건축부-6142호(2015.06.01.) 안전관리획서 보완통보

□ 검토내용

- 안전관리계획서 검토

구 분	내 용	검토결과
1. 건설공사의 개요 및 안전관리조직	- 안전관리총괄책임자, 관리감독자, 조직의개요, 조직 구성의 특성	적 합
2. 공종별 안전점검 계획	- 자체안전점검, 정기안전점검, 정밀안전점검. 초기점검, 협의체구성 활동점검등	적 합
3. 공사장주변 안전 관리 대책	- 지하매설물현황 및 지상가공선로현황 작성운영	적 합
4. 통행안전시설 및 교통소통대책	- 교통안전시설 설치계획 교통소통 및 교통사고예방대책 등	적 합
5. 안전관리비 집행 계획	- 건설공사 안전관리비의 항목별 사용내역 및 산출기준 - 안전관리비 집행계획서, 세부사용계획서, 집행내역서	적 합
6. 안전교육계획	- 정기안전교육, 일상안정교육, 협력업체 안전관리교육등	적 합
7. 비상시 긴급조치 계획	- 비상연락망(재해대책편성표), 재해발생시 대피방법 - 수방대책, 방화,소화대책(응급조치 및 복구작업등)	적 합
8. 공종별 안전관리 계획서	- 공종별안전관리계획(가설,굴착,콘크리트,강구조물,성토 및 절토,해체,건축설비공사) 공종별 점검체크리스트 작성 운영	적 합

YHPQP-돈화문국악예술당-01Rev.0                                       ㈜영화키스톤건축사사무소

- 보완사항 검토

보완 사항	보완 내용	검토결과
1. 공사개요서	공사기간, 공사금액, 현장대리인 수정작성	적 정
2. 예정공정표	준공기한에 부합되도록 공정표 수정작성	적 정
3. 안전관리 조직도	안전보건총괄책임자 현장소장 성명 및 연락처 수정 작성	적 정
4. 안전점검 일지	안전점검사항, 점검항목, 점검내용양식 보완 작성	적 정
5. 정기안전점검계획	실시계획 및 합동안전점검 수정작성	적 정
6. 비상시긴급조치계획	비상연락망 및 재해대책편성표 수정 작성	적 정
7. 기타 가설공사 외	가설비계,굴착공사,흙막이 설치등 분야별책임자 수정 작성	적 정

□ 검토결과

- 위와 같이 검토한 결과 시공사에서 보완하여 제출한 안전관리계획서는 적정하게 작성되었

다고 판단되어 승인함이 타당하다고 사료됨.끝.

2015년 07월 03일

시 공 감 리 원 : 이 한 원 (인)

YHPQP-돈화문국악예술당-01Rev.0                                       ㈜영화키스톤건축사사무소