□ 감사결과 처분 진행중 내역(수도자재관리센터)

감사 년도	감사 구분	감사 대상	처분 종류	지 적 사 항	처 리 내 역 (’18.08.현재)	향후계획
2016	특정 감사	수도 자재 센터	통보	수도용 철재류 외부 표면 도막 관리 규정 미흡	○ ‘17.04.03 : 덕타일 주철제품류 외부도장 관리지침 수립 제출(자체 ⇒본부 누수방지과) ○ ‘17.07.11 : 수도용 주철자재 외부도장 기준(안) 수립 및 조치요청(본부⇒협회) - 한국상하수도협회에 외부도장 관리기준에 대한 한국산업표준(KS) 규격화 추진 ○ ‘17.07.13 : 수도용 주철자재 외부도장 기준(안) 공동연구 과제 제안서 제출 - 한국상하수도협회(물산업지원처 물산업팀) - KS D 4311(국가표준)에 반영 추진중 ○ ‘18.08.17 : 수도용 주철자재 외부도장 기준(안) 관련 간담회 시행(예정) - 주 관 : 한국철강협회 - 참석자 : 서울시, 수자원공사, 협회, 생산업체 등	○ 한국상하수도협회 및 한국철강협회에서 KS D 4311(국가표준)에 반영 추진중에 있으며 ○ 현재 서울시, 수자원공사, 협회, 업체 등 간담회 결과에 따라 향후 조치 예정.

.끝.