감사결과 개선요구과제 조치결과

□ 개선 요구 과제 조치

과 제 명	상수도공사 통수전 수질검사 통합지침 마련
검토(처리) 주관부서	생산부 수질과	담당자	직•성명 : 환경6급 최영효
개선검토	□ 검토내용 ○ 상수도 공사 통수전 수질검사 통합지침 마련 - 통수전 수질검사 항목의 불분명 및 수질검사주체 불분명 - 불필요한 수질검사 절차에 따른 수질검사기간 장시간 소요
조치사항	□ 조치사항 ○ 통수전 수질검사 주체, 수질검사 항목 마련 ○ 통수전 수질검사 항목이 먹는물 수질검사 전항목인 경우 상수도연구원에 직접 의뢰하여 수질검사기간 단축
조치구분	1. 검토 및 조치완료( ○ ) 2, 조치예정( ) 3. 기타( )
비 고

※ 개선검토 및 조치완료, 조치예정(계획) 등과 관련된 방침서, 계획서, 사진 등의 증빙자료는 붙임으로 제출