문서번호	소방감사반-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★담당자		감사팀장	소방감사반장
협조

○○소방서 종합감사 일일보고

〔2014. 8. 1.(금), 1일차〕

감 사 팀

감  사  자 : 감사팀장 등 6명

감사분야	감사총괄	소방행정	재난대응	예방행정
감사반원	감사팀장	위. 한기응 위. 류혜정	경. 이상일	위. 탁한수 위. 이경엽

감 사 기 간 : 2014. 0. 0. ~  0. 0.(기간 중 10일간)

금일 주요 적출사항

○간이스프링클러 시설 미비

- 시험밸브 압력 미달(1개소), 시험밸브 종단에 미설치(2개소), 배관고정용 행거             미설치(4개소), 말단시험용 헤드 설치 부적정(1개소)

○자동 화재탐지설비 연동불량(1개소)

○소방안전관리자 선·해임 부정적 처리(2건)

감사내용

감사부서	업 무 명	감 사 결 과	감사자
장비관리팀	○ 계약	○ -	한기응
안전센터	○ 지출		류혜정
대응총괄팀	○의용소방대 운영		이상일
예방팀	○건축허가동의		탁한수
검사지도팀	○완비증명		이경엽

기타 동향 등