문서번호	물재생과-2201
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
협 조
	주무관

감속기 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

난지물재생센터 물재생과

감속기 정비계획

우리센터 2처리장 종침 5-4지내 슬러지수집기와 구동체인 사이에서 연계되어 운용중인 감속기가 오일 누수로 인해 정상가동에 지장을 초래하고 있어, 조속히 기기를 정비하여 수처리 시설 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2014. 7. 18

○ 점검대상 : #2처리장 5-4지 감속기

○ 점 검 자 : 공업8급 김지영, 관리운영(기계)7급 김상헌

○ 점검내용 : 제2처리장 종침 슬러지수집기 가동상태 점검

□ 점검결과

시설명	고장 내용	관련사진	설치일시	하자여부
감속기 (종침5-4지)	감속기 출력측에서 모타쪽으로 오일이 누수됨		1987년	해당없음

□ 조치계획

○ 우리센터내 설치되어 있는 감속기 제조업체에서 정비한 후 계좌입금코자 함

- 대상업체 : 대한감속기( 경기도 시흥시 마유로 132번길 시화공단 3라 604호)

- 소요예산 : 1,150,000원

○ 예산과목 : 난지물재생센터 관리과, 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터

운영관리, 난지물재생센터운영, 일반운영비, 공공운영비

붙임문서 : 1. 견적서 각 1부

2. 산출기출조사서 1부. 끝.