- 효율적인 소방활동 안전관리 구축을 위함-

2014.하반기 감식장비 수검표

서울특별시 동작소방서

(현장지휘팀)

목    차

Ⅰ.	총 괄 현 황
Ⅱ.	소 방 장 비 현 황

Ⅰ. 총 괄 현 황

총 계	발굴 용구	기록용 기기	감식용 기기	조명 기기	안전 장비	증거수집장비	보조 장비	추가권장장비	분석실구성장비	기타 장비
80종 117점	30종 39점	18종 18점	9종 10점	4종 7점	7종 38점	6종 6점	4종 4점	1종 1점	6종 6점	2종 5점

1. 발굴용구(30종39점)

구 분	세 부 종 류	비 고
발굴용구	망치, 플라이어, 펜치, 니퍼, 몽키스페너, 드라이버세트, 탄화심도계, 버니어캘리퍼스 가위, 브러쉬, 핀셋(대), 핀셋(소), 줄톱(쇠톱), 나무톱, 긁게, 스코프, 칼, 줄자(20m) 줄자(2m), 검전기, 확대경, 붓, 전동공구세트, 전동그라인더, 와이어커터, 삽 자석, 양동이, 뜰채, 빗자루

2. 기록용기기(18종18점)

구 분	세 부 종 류	비 고
기록용기기	일반용카메라(삼성), 녹음기, 디지털카메라(캐논), 포터프린터, 디지털녹음기 고속카메라세트(니콘), 비디오카메라세트(소니), 거리측정기, 마이크로메타, 정밀저울, 초시계, 비중계, 휴대용제도기, 풍속계, 촬영용고무매트, 소형디지털방수카메라, 디지털온습도계, 디지털카메라세트(니콘 7100D)

3. 감식용기기(9종10점)

구 분	세 부 종 류	비 고
감식용기기	가스측정기, 테스터기, 절연저항계, 후크메타, 직류전압계, 교류전압계, 방사선측정기 유류잔류검지기, 실체현미경

4. 조명기기(4종7점)

구 분	세 부 종 류	비 고
조명기기	탐조등(투광기), 휴대용제논탐조등, 헤드랜턴, 손전등

5. 안전장비(7종38점)

구 분	세 부 종 류	비 고
안전장비	보호용작업복, 보호용장갑, 안전화, 안전모, 마스크(방진마스크), 보안경, 안전고리

6. 증거수집장비(6종6점)

구 분	세 부 종 류	비 고
증거수집 장비	증거물수집기구세트, 증거물보관세트, 증거물표지세트, 증거물태그세트, 접자 라텍스장갑

7. 보조장비(4종4점)

구 분	세 부 종 류	비 고
보조장비	노트북컴퓨터, 소화기, 전선릴, 이동용에어컴프레셔

8. 추가권장장비(1종1점)

구 분	세 부 종 류	비 고
추가권장 장비	휴대용디지털현미경

9. 화재조사분석실 구성장비(6종6점)

구 분	세 부 종 류	비 고
화재조사 분석실 구성장비	증거물보관함, 시료보관함, 실험작업대, 초음파세척기, 실험용초자류, 드라이어

10. 기타장비(2종5점)

구 분	세 부 종 류	비 고
기타장비	보관용가방, 외장형하드디스크

Ⅱ. 소 방 장 비  현 황(87종134점)

2014. 8. 25.현재

구분	장 비 명	계	규 격	구 입 년 도 별 보 유 수								비고
				소계	07 이전	08	09	10	11	12	13
계		50		50	27	1	4	3	0	0	15
발굴용구	망 치	2		2	1						1
	플 라 이 어	1		1	1
	펜 치	2		2	1						1
	니 퍼	2		2	1						1
	몽키스패너(8")	2		2	1						1
	드라이버(세트)	2		2	1						1
	탄화 심도계	1		1	1
	버어니어 겔리퍼스	1		1	1
	가 위	1		1	1
	부 러 쉬	1		1	1
	핀 셋(대)	1		1	1
	핀 셋(소)	1		1	1
	줄톱(쇠톱)	2		2	1						1
	나 무 톱	2		2	1						1
	긁 게	2		2	1						1
	스코프(모종삽)	1		1	1
	칼	1		1	1
	줄 자(20m)	1		1	1
	줄 자(2m)	1		1	1
	검 전 기	1		1	1
	확 대 경	1		1	1
	붓	2		2	1						1
	전동공구세트	1		1	1
	전동그라인더	1		1				1
	와이어커터	1		1							1
	삽	1		1							1
	자석	1		1							1
	양동이	1		1							1
	뜰채	1		1							1
	빗자루	1		1							1
기록용기기	일반용카메라(삼성)	1		1				1
	녹음기	1		1				1
	디지털카메라(케논)	1		1	1
	포터프린터	1		1	1
	디지털녹음기	1		1	1
	고속카메라세트(니콘)	1		1	1
	비디오카메라세트	1		1		1
	거리측정기	1		1			1
	마이크로메타	1		1			1
	정밀저울	1		1			1
	초시계	1		1			1

구분	장 비 명	계	규 격	구 입 년 도 별 보 유 수								비고
				소계	07 이전	08	09	10	11	12	13
계		68		68	30	0	4	4	9	0	21
기록용기기	비중계	1		1			1
	휴대용제도기	1		1			1
	풍속계	1		1			1
	촬영용고무매트	1		1					1
	소형디지털방수카메라	1		1					1
	디지털온습도계	1		1							1
	디지털카메라세트 (니콘7100D)	1		1							1
감식용기기	가스측정기	1		1					1
	테스터기	2		2	1						1
	절연저항계	1		1	1
	후크메타	1		1	1
	직류전압계	1		1	1
	교류전압계	1		1	1
	방사선측정기	1		1	1
	유류잔류검지기	1		1	1
	실체현미경	1		1			1
조명기기	탐조등	1		1	1
	휴대용제논탐조등	2		2	2
	헤드랜턴	2		2				2
	손전등	2		2				2
안전장비	보호용작업복	6		6							6
	보호용장갑	6		6							6
	안전화	6		6	6
	안전모	6		6	6
	마스크(방진마스크)	6		6							6
	보안경	2		2	2
	안전고리	6		6	6
증거수집장비	증거물수집기구세트	1		1					1
	증거물보관세트	1		1					1
	증거물표지세트	1		1					1
	증거물테그세트	1		1					1
	접자	1		1					1
	라텍스장갑	1		1					1

구분	장 비 명	계	규 격	구 입 년 도 별 보 유 수								비고
				소계	07 이전	08	09	10	11	12	13
계		16		16	7	0	0	2	6	0	1
보조장비	노트북컴퓨터	1		1				1
	소화기	1		1	1
	전선릴	1		1					1
	이동용에어컴프레셔	1		1					1
추가장비	휴대용디지털현미경	1		1					1
분석실구성장비	증거물보관함	1		1	1
	시료보관함	1		1	1
	실험작업대	1		1	1
	초음파세척기	1		1				1
	실험용초자류	1		1					1
	드라이어	1		1	1
기타장비	보관용가방	2		2	2
	외장형하드디스크	3		3					2		1