[붙임 1]

감염관리실 구성장비 목록

품 명	주 요 용 도
구급장비 세척기	구급장비 세척, 건조 기능
구급장비 각종소독기 (자외선소독기, 고압멸균소독기)	구급장비 살균 및 멸균 소독 기능
대형구급장비 살균보관함	살균장치 등을 내장한 보관함
소형구급장비 살균보관함	살균장치 등을 내장한 보관함
세척대 및 건조대	장비 세척 및 건조, 발판밸브 기능
의복살균보관함	살균장치 등을 내장한 의복보관함
의약품 냉장고	의약품 및 소독약품 등 보관
의약품/장비 수납함	일반의약품 및 장비 등 수납보관
폐기물 보관함(배출구)	의료폐기물 처리 등
구급대원 전용 세탁기	구급대원 의복 및 시트 등 세착
에어커튼	공기중 이물질 및 미생물 유입방지
구급대원 전신 소독기	구급대원 전신 소독 기능
무접촉 자동 손 소독기	구급대원 등 손 세척
환기시스템(양음압기능포함)	멸균 및 소독 등을 위한 환기 기능
급수 및 배수 설비	급수(냉,온수) 및 배수 기능
전기설비 시스템	전기설비 기능
구급차물청소용 호스릴	외부에서 견인 사용
저온플라즈마 멸균기	구급장비 살균 및 멸균 소독 기등