감염관리실 정비 점검표

2016.8.9

점검대상 : 중랑소방서 현장대응단
점 검 내 용		결 과
장비세척실 정상 작동 여부		이상 없음
플라즈마 멸균기 정상 작동 여부		이상 없음
장비소독기 정상 작동 여부		이상 없음
환기시설 정상 작동 및 필터 교체 여부		환기시설 정비 및 필터 교체 필요
오·폐수 정화장치 정상 작동 여부		uv살균 등 교체 및 노후 정화장치 정비필요
출입구 (문, 도어락, 전등 등) 정상 작동 여부		우측 출입문 고장
세탁기 정상 작동 여부		이상 없음
장비소독기 정상 작동 여부		이상 없음
냉·난방 정상 작동 여부		에어컨 천정에서 물 떨어짐, 냉방이 약함
냉장고 정상 작동 여부		이상 없음
급·배수시설 상태		이상 없음
기타사항	손 소독기 및 손 건조기 이상없이 작동함, 손소독액 교체함 인체소독기는 소독제 인체 유해성 검증되지 않아 사용 유보.

□ 현지점검 사진

중랑소방서