감정물품 현황

□ 구조물(형강 등)

□ 모니터 192개 (21인치)

□ 기타설비물품 내역

연번	설비물품	모델명	내용연수	제조사	제품 형상
1	광 링크(LINK)	VDOR610	8	이오스 링크
2	영상분배기 (1IN – 10OUT)	SJ4832VD	6	돌리스
3	통신 분배기 (CDU)	NOVA- V1400 X-IDL	9	바이콘
4	신호 분배기 (SDU)	WAD-802S	9	바이콘
5	데이터 분배기	DPC-2000	9	시스매니아
6	RS-232 S/W	STARMUX RS-232	10	3 COM
7	터미널 서버	NOVA-V1500-CPC	5	바이콘
8	제어 서버	NOVA-V1500 CDU	5	바이콘
9	메트릭스 컨트롤 PC	WCD-440	5	위엔비
10	영상 메트릭스 (6U)	V1599	8	vicon
11	문자표출기	SJ4832IT	8	성진전자통신
12	광먹스	SV-1000	9	이오스링크
13	Key-Pad	V1411X-DVC	7	vicon
14	산업용 모니터 (21‘)	21	5	LG전자
15	영상데이터 제어장치	VSCM-200	9	vicon
16	운영단말 관리서버	HP 380DL	5	HP