【별지 제1호 서식】(개정 2006.12.27.)

제 2 호 2016년 5 월 27 일 서울소방재난본부 재난대응과 화재조사팀 귀하 종로 소방서장(인) (■ 감식․감정, □ 감정) 의 뢰 서 건 명 : 환풍기 모터서 층간단락의 화재원인 여부
화재상황	일 시	2016. 4. 1(금), 21:55 경	화재번호	종로 2016-82번
	장 소	서울시 종로구 삼봉로 62(청진동 2-3)
1.발생개요
1) 위 화재는 종로구 삼봉로 62(청진동 2-3)음식점 2층 화장실에 연기가 가득찬 상태에서 신고되었으며, 관계자가 영업장 모든 전원을 차단 후에도 연기가 발생하여 확인한바, 화장실 천정에 설치한 환풍기에서 최초 화재가 발생한 것으로 확인되었다. 특히 환풍기에 연결된 모터 부분의 소실이 가장 깊게 발견되어 최초 발화부위로 추정되나 화재원인 의 정확한 규명을 위해 환풍기 모터 코일 층간단락에 따른 화재발생 가능성을 의뢰 하고자합니다.
2. 감정물건 및 수거장소 등
1) 감정물건 : 환풍기 모터 2개(정상 모터 포함) 2) 수거장소 : 2층 음식점 화장실 천정 모터